УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Е.А.Зайцева
«_08_» _июля_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ
Пробирки медицинские. Скарификаторы 
Сведения об организаторе

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

            Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пробирки

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):                          
1.1. Стерильная, одноразовая. 

1.2. Объем 10 мл

1.3. Изготовлена из полистирола

1.4.Диапазон рабочих температур от -40оС до + 65-75оС

1.5.Наличие в комплекте к пробирке пробки из полиэтилена

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	9000 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2554,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
Товаровед 1 кат. ООТ                                                           О.С.Сарнавская
1

