ГродМТ 359/26-ПЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Стерилизационные контейнеры

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект
	2 шт.

	1.2
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект
	2 шт.

	1.3
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	2 шт.



2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект:

	2.1.1.
	цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм

	2.1.2.
	перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм (цвет: красный)

	2.1.3.
	проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм

	2.1.4.
	многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт

	2.1.5.
	силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм

	2.1.6.
	наличие стандартного размера этикеток – 100 шт

	2.1.7.
	наличие маленького размера этикеток – 100 шт

	2.2.
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект:

	2.2.1.
	цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм

	2.2.2.
	перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм (цвет: зеленый)

	2.2.3.
	проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм

	2.2.4.
	многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт

	2.2.5.
	силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм

	2.2.6.
	наличие стандартного размера этикеток – 100 шт

	2.2.7.
	наличие маленького размера этикеток – 100 шт

	2.3.
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:

	2.3.1.
	цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм

	2.3.2.
	перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм (цвет: желтый)

	2.3.3.
	проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм

	2.3.4.
	многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт

	2.3.5.
	силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм

	2.3.6.
	наличие стандартного размера этикеток – 100 шт

	2.3.7.
	наличие маленького размера этикеток – 100 шт



