ГродМТ 359/26-ПЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Стерилизационные контейнеры

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стерилизационный контейнер 1/2, комплект | 2 шт. |
| 1.2 | Стерилизационный контейнер 3/4, комплект | 2 шт. |
| 1.3 | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект | 2 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Стерилизационный контейнер 1/2, комплект: |
| 2.1.1. | цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм |
| 2.1.2. | перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм (цвет: красный) |
| 2.1.3. | проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм |
| 2.1.4. | многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт |
| 2.1.5. | силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм |
| 2.1.6. | наличие стандартного размера этикеток – 100 шт |
| 2.1.7. | наличие маленького размера этикеток – 100 шт |
| 2.2. | Стерилизационный контейнер 3/4, комплект: |
| 2.2.1. | цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм |
| 2.2.2. | перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм (цвет: зеленый) |
| 2.2.3. | проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм |
| 2.2.4. | многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт |
| 2.2.5. | силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм |
| 2.2.6. | наличие стандартного размера этикеток – 100 шт |
| 2.2.7. | наличие маленького размера этикеток – 100 шт |
| 2.3. | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект: |
| 2.3.1. | цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм |
| 2.3.2. | перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм (цвет: желтый) |
| 2.3.3. | проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм |
| 2.3.4. | многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт |
| 2.3.5. | силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм |
| 2.3.6. | наличие стандартного размера этикеток – 100 шт |
| 2.3.7. | наличие маленького размера этикеток – 100 шт |