ГродМТ 373/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Негатоскоп медицинский

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Негатоскоп медицинский | Шт. | 3 |

2.Технические требования:

2.1. Предназначен для просмотра рентгеновских снимков.

2.2. Просмотровый экран однокадровый.

2.3. Размер просмотрового экрана 355 мм (±10%) x 400 мм (±10%)

2.4. Наличие регулировки яркости.

2.5. Зажим для крепления снимков.