ГродМТ 375/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тележка (каталка) медицинская реанимационная

Закупке подлежит 6 компл.

1.Состав 1 комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тележка медицинская реанимационная: |  |
| 1.1.1 | Перекладчик пациента с креплением на каталку | 1 шт. |
| 1.1.2 | Инфузионная стойка с держателями для бутылок (мешков) | 1 шт. |
| 1.1.3 | Держатель 5л-баллона кислорода | 1 шт. |
| 1.1.4 | Матрац рентгенопрозрачный | 1 шт. |
| 1.1.5 | Ремень-фиксатор пациента не менее | 1 шт. |
| 1.1.6 | Боковой рельс для крепления дополнительного оборудования, не менее | 1 шт. |
| 1.1.7 | Складные боковые ограждения | 1 пара |
| 1.1.8 | Торец-спинка: - головная - ножная | 1 шт. 1 шт. |
| 1.1.9 | Штатив для длительных вливаний с креплением | 1 шт. |
| 1.1.10 | Держатель рентгеновской кассеты | 1 шт. |
| 1.1.11 | Механизм фиксации направления движения | 1 шт. |

2.Характеристики:

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Максимальная нагрузка на тележку (каталку) | не менее 170 кг |
| 2.2 | Рентгенопрозрачное основание | Наличие |
| 2.3 | Возможность крепления навесного оборудования: транспортного аппарата искусственной вентиляции лёгких, кислородного баллона | Наличие |
| 2.4 | Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга | Наличие |
| 2.5 | Регулировка спинной и ножной секций при помощи пневмопружин | Наличие |
| 2.6 | Угол подъема спинки | 0° - 70° |
| 2.7 | Угол подъема ножной секции | 0° - 25° |
| 2.8 | Гидравлическая регулировка высоты каталки | Наличие |
| 2.9 | Минимальная высота каталки Максимальная высота каталки | 910 мм 1240 мм |
| 2.10 | Колеса диаметром не менее 200 мм с бесшумным полиуретановым покрытием и системой центральной блокировки | Наличие |
| 2.11 | Матрас толщиной 80 мм (кожзам либо аналог) с рентгенопрозрачным гигиеничным полиуретановым покрытием, очищаемый, стойкий к дезинфицирующим веществам, соответствующий размерам каталки | Наличие |
| 2.12 | Протекторы-бамперы, расположенные по углам каталки | Наличие |
| 2.13 | Боковые ограждения складывающиеся | Наличие |
| 2.14 | Ширина зоны для рентгеновской кассеты | Не менее 400 мм |
| 2.15 | Все материалы должны быть устойчивы к коррозии и дезинфицирующим веществам | Наличие |
| 2.16 | Центральный тормоз | Наличие |