Приложение №1

Лот №1 – Упаковка-кассета для системы офтальмологической Centurion G

- Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Упаковка-кассета для системы офтальмологической Centurion G | 240 |

2.Технические требования:

2.1. Закрытая, неразборная система кассеты с датчиками давления и ирригации, обеспечивающая контроль и поддержание физиологического значения внутриглазного давления на любом этапе операции. Комплект должен быть стерилен и готов к немедленному использованию.

2.2. Кассета должна быть укомплектована У/З наконечником (минимум 1 шт. в каждой кассете) для факоэмульсификации, срез через отверстия 30/45 градусов, изогнутый дизайн «Balanced», диаметр = 0,9 мм;

2.3. Кассета должна быть укомплектована ирригационными патрубками для микрокоаксиального фако через разрезы 2,2-2,4 мм (гравити);

2.4. Полная совместимость с системой офтальмологической хирургической CENTURION.