УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО "Витебская ордена «Знак Почета»

государственная академия ветеринарной медицины"

______________О.С. Горлова

«07» июля 2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт плиточного покрытия  стен Общежития №4  УО «ВГАВМ»

1.Вид строительства: Текущий ремонт.

2.Местонахождение объекта: г.Витебск, ул. Баумана, д.20В.

3.Требования к выполнению работ: Текущий ремонт здания выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими ведомственными инструкциями. Соблюдать технологию отделочных работ.

4.Сроки выполнения работ: Начало работ-  20 июль 2026г.

Окончание работ- 20 августа 2026г.

5.Основание для проведения работ: Дефектный акт.

6.Приёмка работ: Приёмка работ осуществляется с оформлением двусторонних актов и справок (С-2а, С-3а) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-правовых документах.

7.Требования к подрядной организации: Наличие допуска организации на выполняемые работы.

Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 18.00ч.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Ответственное лицо назначается приказом организации подрядчика. Копия приказа предоставляется заказчику.

На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ.

Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счёт обеспечить погрузку, транспортировку и утилизацию строительного мусора.

Подрядчик обязан при выполнении ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Все работы выполнять с соблюдением соответствующих строительных норм и правил по организации, производству и приёмке работ.

Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

8.Основные виды работ: виды и объёмы работ определены дефектным актом и сметой.

Утилизация мусора (за счёт подрядной организации).

Обеспечение материальными ресурсами несёт как заказчик, так и подрядчик.

Обеспечение всеми строительными машинами и механизмами несёт подрядчик.

Источник финансирования: Республиканский бюджет

Инженер Х и ЭТО				            _____________А.А. Ильницкий