УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Растворы для автоматического иммунохимического анализатора «Cobas E411» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14510 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Раствор ProCell | 45600 мл |
| 1.2 | Раствор очищающий | 45600 мл |
| 1.3 | Раствор разводящий | 64 мл |
| 1.4 | Раствор моющий | 1 л |
| 1.5 | Раствор чистящий | 500 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Метод определения –  иммунохемилюминесцентный.

2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.

2.3.Претенденту необходимо предоставить инструкции по применению предлагаемых реагентов на русском языке в качестве документов, подтверждающих возможность применения закупаемых реагентов на автоматическом иммунохимическом анализаторе «Cobas E411».

2.4.Срок годности реагентов и расходных материалов на момент поставки должен составлять не менее 40% от общего срока годности.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская