УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Моторный хирургический комплекс для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Моторный хирургический комплекс с электрическим приводом для трепанации и краниостомии черепа и травмотологических операций |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 компл. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 354920,23 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во штук |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Моторный блок управления | 1 |
| 1.2 | Микромотор | 2 |
| 1.3 | Рукоятка краниоперфоратора | 2 |
| 1.4 | Рукоятка краниотома | 2 |
| 1.5 | Защитник твердой мозговой оболочки | 2 |
| 1.6 | Фреза для краниотома | 10 |
| 1.7 | Наконечник для бора прямой | 4 |
| 1.8 | Наконечник для бора угловой | 4 |
| 1.9 | Набор боров (не менее 10 вариантов в наборе) | 2 набора |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр / Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Моторный блок управления |  |
| 2.1.1 | Цветной дисплей | Наличие |
| 2.1.2 | Панель управления | Наличие |
| 2.1.3 | Количество моторных выходов | Не менее 2-х |
| 2.1.4 | Встроенная ирригационная помпа | Наличие |
| 2.1.5 | Двухпедальный двухступенчатый переключатель с пропорциональной функцией | Наличие |
| 2.2 | Микромотор |  |
| 2.2.1 | Скорость вращения | Не более 60000 оборотов/мин |
| 2.3 | Рукоятка краниоперфоратора |  |
| 2.3.1 | Скорость вращения | Не более 1200 оборотов/мин |
| 2.3.2 | Тип соединения | Hudson |
| 2.3.3 | Для работы с микромотором п. 1.2 | Наличие |
| 2.4 | Рукоятка краниотома |  |
| 2.4.1 | Скорость вращения | Не более 60000 оборотов/мин |
| 2.5 | Защитник твердой мозговой оболочки |  |
| 2.5.1 | Для работы с рукояткой краниотома п. 1.4 | Наличие |
| 2.6 | Фреза для краниотома |  |
| 2.6.1 | Для работы с рукояткой краниотома п. 1.4 | Наличие |
| 2.7 | Наконечник для бора прямой |  |
| 2.7.1 | Длина рабочая | Не менее 70 мм |
| 2.7.2 | Для работы с микромотором п. 1.2 | Наличие |
| 2.8 | Наконечник для бора угловой |  |
| 2.8.1 | Длина рабочая | Не менее 91 мм |
| 2.8.2 | Для работы с микромотором п. 1.2 | Наличие |
| 2.9 | Набор боров (не менее 10 вариантов в наборе) |  |
| 2.9.1 | Тип согласовывается с заказчиком на стадии подписания контракта | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           О.С.Сарнавская