Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обслуживания

систем отопления

| № п/п | Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ) | Периодичность выполнения оказываемых услуг (выполняемых работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическое испытание систем центрального отопления, в том числе водоподогревателей (теплообменников) | - при подготовке к отопительному сезону |  |
| 2 | Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей | - при подготовке к отопительному сезону | При наличии |
| 3 | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | - при подготовке к отопительному сезону |  |