ПРОТОКОЛ

№301/1 от «08» июля 2026 года
заседания комиссии по государственным закупкам республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника»
МогМТ№301/26- ЭА «Лабораторное медицинское оборудование»
по вопросу рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион 
AU20260603379142 и допуска к торгам
Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Кипеть А.М.




- директор
Зам. председателя комиссии:

Юрченко Ю.И.



- заместитель директора
Секретарь комиссии:

Рощина И.С.




- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Члены комиссии:

Сорочинский В.Н.



- ведущий юрисконсульт

Шах Т.В. 




- начальник ОМиОЗ

Саган И.А.




- ведущий экономист ЭС
Алданова Е.В.


           - заместитель главного бухгалтера

Соловей А.С. 



- специалист по маркетингу 1категории ОМиОЗ

Юденкова Ю.А. 



- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Председательствовал: Кипеть А.М.
Присутствовали:

Члены комиссии:

Юрченко Ю.И., Рощина И.С., Шах Т.В., Юденкова Ю.А., Соловей А.С., Сорочинский В.Н., Саган И.А.
СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений электронного аукциона 
AU20260603379142, размещенного 03.06.2026 г., на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», www.zakupki.butb.by, по закупке МогМТ№301/26- ЭА «Лабораторное медицинское оборудование»
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что: 
1.1. в срок, установленный как окончательный для представления предложений – 18.06.2026 г., поступили предложения:
- O20260617423336 по лоту 1;

- O20260618423376 по лоту 1;
- O20260618423452 по лоту 1;
- O20260618423555 по лоту 1.

1.2. Конкурсной комиссией по государственным закупкам запросы участникам не направлялись.

            1.3. Оценка предложений участников проведена на соответствие в части объема (количества) и требований первых разделов аукционных документов:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Соответствие на 100% в части объема (количества) и требований первых разделов аукционных документов

	
	Соответствует
	Не соответствует

(с указанием причины)

	O20260617423336
	Соответствует по лоту 1
	

	O20260618423376
	Не соответствует по лоту 1 в части абзаца 5 пункта 13.1
	Не предоставлены документы подтверждающие, что позиции, указанные в листе технической комплектации, являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного оборудования.

	O20260618423452
	Соответствует по лоту 1
	

	O20260618423555
	Соответствует по лоту 1
	


1.4.  Оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки с привлечением экспертной комиссии и с учетом мнения конкурной комиссии:
	- УЗ «БЗЦГиЭ» вх. №07-07/2379 от 01.07.2026г по лоту 1.
Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Соответствие требованиям заявки на закупку по результатам экспертной оценки

	
	соответствия требованиям заявки на закупку по результатам балльной экспертной оценки
	Примечание

	O20260617423336
	Соответствует по лоту 1 на 66,66%
	Не соответствует в части описания предмета закупки по пункту 1.1 (нет подтверждения автоматической настройки высоты пробирок) и по пункту 1.3 (нет подтверждения совместимости программами по обработке данных при работе с ПЦР-наборами для определения гепатитов В и С различных производителей, имеющих регистрационное удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь)


	O20260618423376
	Соответствует по лоту 1 на 66,66%
	Не соответствует в части описания предмета закупки по пункту 1.1 (нет подтверждения автоматической настройки высоты пробирок) и по пункту 1.3 (нет подтверждения совместимости программами по обработке данных при работе с ПЦР-наборами для определения гепатитов В и С различных производителей, имеющих регистрационное удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь)

	O20260618423452
	Соответствует по лоту 1 на 100%
	

	O20260618423555
	Соответствует по лоту 1 на 83%
	Не соответствует в части пункта 1.1 описания предмета закупки (нет подтверждения автоматической настройки высоты пробирок)


2. Установить, что:  

2.1. Результаты рассмотрения первых разделов предложений указаны в таблице:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется / не применяется

	O20260617423336
	Отказано в допуске к торгам по лоту 1, на основании абз.2, п. 19 аукционных документов
	

	O20260618423376
	Отказано в допуске к торгам по лоту 1, на основании абз.2, п. 19 аукционных документов
	

	O20260618423452
	Допущен к торгам по лоту 1
	Не применяется

	O20260618423555
	Отказано в допуске к торгам по лоту 1, на основании абз.2, п. 19 аукционных документов
	


           2.2. По лоту 1 признать процедуру закупки несостоявшейся, на основании п. 1 ст.27 Закона от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», так как в результате рассмотрения и отклонения предложений на рассмотрении осталось менее двух предложений.
  Все члены комиссии проголосовали - «За»:
Председатель комиссии



_________________
А.М. Кипеть 

Зам. председателя комиссии


_________________
Ю.И. Юрченко
Секретарь комиссии




_________________ И.С. Рощина


Члены комиссии:

_________________
В.Н. Сорочинский

_________________
Ю.А. Юденкова

_________________ Т.В. Шах                                _________________ И.А. Саган

_________________
А.С. Соловей
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