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Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                  Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИФА на маркер вируса гепатита В-HBsAg (тест-система для выявления) для скрининга донорской крови, ее компонентов в сыворотке и (или) плазме крови человека

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во
единиц

	1.1
	ИФА-HBsAg (для выявления)
	9600 иссл.


2. Показатели (характеристики):
2.1.*чувствительность набора реагентов не более 0,01 нг/мл;
2.2.*специфичность не ниже 99,8%;
2.3.*набор реагентов должен быть укомплектован разборными планшетами для возможного проведения 12 независимых постановок на 96-ти луночных планшетах;
2.4.количество планшетов в наборе не более двух;
2.5.количество реагентов должно быть достаточным (из расчета на одно исследование для 12 независимых постановок с учетом контрольных образцов);
2.6.перечень реагентов в наборе долженсоответствовать перечню реагентов необходимых для проведения всех этапов лабораторного исследования согласно инструкции по применению набора реагентов;
2.7.альтернативный режим инкубации - как с использованием термошейкера, так и без термошейкера;
2.8.наличие в комплекте набора реагентов слабоположительного контрольного образца;
2.9.наличие цветовой системы контроля при внесении контрольных образцов и исследуемых образцов биоматериала;
2.10.инструкция для пользователя должна быть на русском языке и прилагаться к набору реагентов.


                                                                              
                                                                        Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализа мочи 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	150000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008




 Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране
	пробы
	60000

	1.2
	Контрольный материал (не менее 2-х уровней) на 24 месяца
	комплект
	Для каждого наименования из п.1.1

	1.3
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на 24 месяца
	комплект
	Для указанного количества исследований и периода работы



2. Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Наличие

	2.1*
	Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1
	

Наличие


	2.2
	К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества
	
Наличие


	2.3
	К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.
	
Наличие

	2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	2.4.1
	Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране
	

Наличие


	2.4.2
	Стандартный спектр исследований физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты,  нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты
	
Наличие


	2.4.3
	Тип исследуемых образцов: моча
	Наличие

	2.4.4
	Функция автоматического флагирования патологических результатов
	Наличие

	2.4.5
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
	
Наличие

	2.4.6
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
	Наличие

	2.4.7
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований
	Наличие

	2.4.8
	Порт для подключения внешних устройств
	Наличие

	2.4.9
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
	Наличие


	2.4.10
	Интерфейс на русском языке
	Наличие

	2.4.11
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
	
Наличие


	2.4.12*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (не менее 1)
	Наличие

	2.4.13*
	Принтер в комплекте
	Наличие

	2.4.14*
	Производительность не менее 60 проб в час
	Наличие

	2.4.15
	Функция «срочный анализ»
	Наличие

	2.4.16*
	Возможность коррекции результата исследования элементов мочи пользователем
	
Наличие

	2.4.17
	Метод определения удельного веса мочи
	Наличие



[bookmark: _Hlk94031423]Лот №3      
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Карты для бактериологического автоматического анализатора «Vitek 2 compact», «BioMerieux» (Франция)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	77000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во шт.

	1.1
	Vitek 2 AST – GN93 либо аналог. Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры.
	800

	1.2
	Vitek 2 AST – P643 (EUCAST) либо аналог. Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам 
	300

	1.3
	Vitek 2 AST–GP78 (EUCAST) либо аналог. Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам
	300







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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