УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИФА на маркер вируса гепатита В-HBsAg (тест-система для выявления) для скрининга донорской крови, ее компонентов в сыворотке и (или) плазме крови человека |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ИФА-HBsAg (для выявления) | 9600 иссл. |

2. Показатели (характеристики):

2.1.*чувствительность набора реагентов не более 0,01 нг/мл;

2.2.*специфичность не ниже 99,8%;

2.3.*набор реагентов должен быть укомплектован разборными планшетами для возможного проведения 12 независимых постановок на 96-ти луночных планшетах;

2.4.количество планшетов в наборе не более двух;

2.5.количество реагентов должно быть достаточным (из расчета на одно исследование для 12 независимых постановок с учетом контрольных образцов);

2.6.перечень реагентов в наборе долженсоответствовать перечню реагентов необходимых для проведения всех этапов лабораторного исследования согласно инструкции по применению набора реагентов;

2.7.альтернативный режим инкубации - как с использованием термошейкера, так и без термошейкера;

2.8.наличие в комплекте набора реагентов слабоположительного контрольного образца;

2.9.наличие цветовой системы контроля при внесении контрольных образцов и исследуемых образцов биоматериала;

2.10.инструкция для пользователя должна быть на русском языке и прилагаться к набору реагентов.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализа мочи |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 150000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране | пробы | 60000 |
| 1.2 | Контрольный материал (не менее 2-х уровней) на 24 месяца | комплект | Для каждого наименования из п.1.1 |
| 1.3 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на 24 месяца | комплект | Для указанного количества исследований и периода работы |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1* | Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1 | Наличие |
| 2.2 | К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества | Наличие |
| 2.3 | К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку. | Наличие |
| 2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |  |
| 2.4.1 | Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране | Наличие |
| 2.4.2 | Стандартный спектр исследований физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты | Наличие |
| 2.4.3 | Тип исследуемых образцов: моча | Наличие |
| 2.4.4 | Функция автоматического флагирования патологических результатов | Наличие |
| 2.4.5 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя | Наличие |
| 2.4.6 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов | Наличие |
| 2.4.7 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований | Наличие |
| 2.4.8 | Порт для подключения внешних устройств | Наличие |
| 2.4.9 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) | Наличие |
| 2.4.10 | Интерфейс на русском языке | Наличие |
| 2.4.11 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») | Наличие |
| 2.4.12* | Источник бесперебойного питания в комплекте (не менее 1) | Наличие |
| 2.4.13* | Принтер в комплекте | Наличие |
| 2.4.14* | Производительность не менее 60 проб в час | Наличие |
| 2.4.15 | Функция «срочный анализ» | Наличие |
| 2.4.16* | Возможность коррекции результата исследования элементов мочи пользователем | Наличие |
| 2.4.17 | Метод определения удельного веса мочи | Наличие |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Карты для бактериологического автоматического анализатора «Vitek 2 compact», «BioMerieux» (Франция) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 77000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Vitek 2 AST – GN93 либо аналог. Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры. | 800 |
| 1.2 | Vitek 2 AST – P643 (EUCAST) либо аналог. Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам | 300 |
| 1.3 | Vitek 2 AST–GP78 (EUCAST) либо аналог. Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам | 300 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская