УТВЕРЖДАЮ
Ректор УО «ВГАВМ»
____________О.С. Горлова
«27» мая 2026г.


Техническое задание 1
По поверке манометров в количестве 300 штук, академического городка УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» расположенной по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11.

	№
п/п
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1.
	Поверка манометров
	шт.
	80
	МТ-100-1,6 МпА

	2.
	Поверка манометров
	шт.
	72
	МТ-100-1,0мПа

	3.
	Поверка манометров
	шт.
	80
	МП-100-1,6мПа

	4.
	Поверка манометров
	шт.
	50
	МП-100-1,0мПа

	5.
	Поверка манометров
	шт.
	4
	МТП-100-1,0мПа

	6.
	Поверка манометров
	шт.
	1
	МТП-100-1,6мПа

	7.
	Поверка манометров
	шт.
	3
	МТП-160-1,0мПа

	8.
	Поверка манометров
	шт.
	1
	МТП-160-1,6 мПа

	9.
	Поверка манометров электрических
	шт.
	9
	ТМ 510 Р (0-1 мПа)



Начальник Х и ЭТО                                                        _____________А.А. Ерёмин


Инженер Х иЭТО                                                         _____________О.В. Буринов
