ГродМТ 370/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты для ИХА (для анализатора Autоlumo, метод хемилюминесцентного иммуного анализа)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование диагностических наборов |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для обнаружения тиреотропного гормона (TSH CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения ТТГ в сыворотке крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 2 800 |
| 2 | Набор реагентов для обнаружения свободного тироксина (FT4 CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 2 800 |
| 3 | Набор реагентов для обнаружения антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 1 800 |
| 4 | Набор реагентов для обнаружения простатспецифического антигена (tPSA CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения общего ПСА в сыворотке крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 2 800 |
| 5 | Набор реагентов для обнаружения пролактина (PRL CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 100 |
| 6 | Набор реагентов для обнаружения углеводного антигена СА-125 (CA125 CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения антигена СА-125 в сыворотке крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 200 |
| 7 | Набор реагентов для обнаружения 25-гидроксивитамина D (25-OH Vitamin D CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения 25-ОН витамина D в сыворотке или плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора 100 тестов | тест | 300 |
| 8 | Набор реагентов для обнаружения паратиреоидного гормона (PTH CLIA Microparticles) | Набор для количественного определения паратиреоидного гормона в сыворотке или плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Объем набора - 100 тестов | тест | 100 |
| 10 | Контроль онкомаркеров II уровень 1 | Предназначен для использования в качестве средства контроля качества анализа для проверки точности процедуры лабораторного тестирования аналитов. Фасовка – 6 флаконов по 3мл. | мл | 36 |
| 11 | Контроль онкомаркеров II уровень 2 | Предназначен для использования в качестве средства контроля качества анализа для проверки точности процедуры лабораторного тестирования аналитов. Фасовка – 6 флаконов по 3мл. | мл | 36 |
| 12 | Контроль эндокринный II уровень 1 | Предназначен для использования в качестве средства контроля качества анализа для проверки точности процедуры лабораторного тестирования аналитов. Фасовка – 6 флаконов по 3мл. | мл | 36 |
| 13 | Контроль эндокринный II уровень 2 | Предназначен для использования в качестве средства контроля качества анализа для проверки точности процедуры лабораторного тестирования аналитов. Фасовка – 6 флаконов по 3мл. | мл | 36 |
| 14 | Контроль для Anti-TPO, Anti-TG, PTH (1 уровень) | Контроль предназначен для использования в качестве контрольной сыворотки для контроля качества и точности процедур лабораторных анализов аналитов (Anti-TPO, Anti-TG, PTH). Фасовка – 6 флаконов по 5мл | мл | 30 |
| 15 | Контроль для Anti-TPO, Anti-TG, PTH (2 уровень) | Контроль предназначен для использования в качестве контрольной сыворотки для контроля качества и точности процедур лабораторных анализов аналитов (Anti-TPO, Anti-TG, PTH). Фасовка – 6 флаконов по 5мл | мл | 30 |
| 16 | Хемилюминесцентный субстрат (Chemiluminisent Substrate) | Используется совместно с соответствующими наборами реагентов, основанными на технологии иммунохемилюминесцентного анализа для определения измеряемых веществ для диагностики in vitro. Фасовка-Субстрат А 110 мл 2 флакона, Субстрат В – 110 мл 2 флакона. | упак | 3 |
| 17 | Универсальный разбавитель (Diluent Universal) | Используется совместно с наборами для иммунологического анализа при разведении клинических образцов. Фасовка - 4 флакона по 250 мл | мл | 1 000 |
| 18 | Промывочный буфер (Wash Buffer) | Промывочный буфер используется для очистки в процессе реакции определения измеряемого вещества для диагностического анализа in vitro. Фасовка - 4 флакона по 500 мл | мл | 4 000 |
| 19 | Жидкость для промывки системы (System Wash) | Предназначена для очистки пипетки для образцов в процессе реакции при определении измеряемого вещества для диагностического анализа in vitro. Фасовка – 12 флаконов по 25 мл | мл | 300 |
| 20 | Чашка для образцов (Sample Cup) | Емкость для образца, используемая при проведении процедуры тестирования на автоматических люминесцентных иммуноферментных анализаторах. Фасовка – 500 шт. | шт | 3 000 |
| 21 | Реакционный сосуд (Reaction Vessel) | Емкость, в которой происходит взаимодействие между образцом и реагентом во время процедуры измерения на автоматических люминесцентных иммуноферментных анализаторах. Фасовка – 1 000 шт.). | шт | 9 000 |

2. Технические характеристики (описание)

2.1. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

2.2. Расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства Autobio или аналоги, предназначенные для работы на иммуноанализаторах автоматических люминесцентных и интегрированных системах серии Autolumo: производства Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., КИТАЙ с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014. №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

2.3. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.