УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«    » июня   2026 г.

Техническое задание

| Наименование товаров (работ, услуг) | Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария |
| --- | --- |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.13.12.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Рентгеноперационная |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 26 шт. |
| Срок поставки | 13 шт в августе, 13шт в сентябре по возвращению первой партии. |
| Требования к качеству оказания работ, услуг | Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам |
| Описание предмета закупки | Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 26 штук: ножницы 1остр.кон. пр.140мм -3шт, ножницы о/к пр. 140 -3шт, ножницы 1остр.кон. пр.140мм Н-33 -5шт, ножницы о/к верт. изогн. 100мм – 5шт, ножницы сосуд.гор. изогн 160 мм – 1шт, ножницы д/повязки – 1шт, ножницы т/к верт. 230мм – 2шт, ножницы т/к прям.140 Н-56 – 4шт, ножницы АС 560/23 – 1шт, ножницы АС 567/18 – 1шт, |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургический отдел |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 38 шт. |
| Срок поставки | Июль-август 2026 года |
| Описание предмета закупки | Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 38 штук: Ножницы АС 567/18: (5 шт) ножницы Ас 030/14: (11 шт) Ножницы АС 409/11: (20 шт ) Ножницы АС 560/23 : (2 шт) |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Патологоанатомическое отделение |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 19 шт. |
| Срок поставки | сентябрь-октябрь 2026 года |
| Описание предмета закупки | Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 19 штук: Ножницы т/к в/изогн.170 мм н-4 - 2 шт. Ножницы т/к верт. изогн. 160мм - 5 шт. Ножницы с 1-м остр. конц. прям. 160 мм - 1 шт Ножницы анатом. прямые 205 мм - 1 шт Скальпель брюш. средний - 1 шт Нож мед. хрящевой - 2 шт. Нож ампутац. малый - 1 шт Нож апутац. большой - 1 шт Нож мозговой - 1 шт Скальпель (кат. 08.0164.12) - 1 шт Скальпель (кат. 08.0160.17) - 3 шт |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 24 шт. |
| Срок поставки | ноябрь-декабрь 2026 года |
| Описание предмета закупки | Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: Ножницы "Купера" АС 011/14 (3шт); Ножницы "Купера" medicon 03.03.14 (1шт); ножницы АС010/14 (2шт); ножницы Ас 030/14 (1шт); ножницы Н108-16114 (1шт); ножницы ВС294W (1шт); ножницы ВС 259R (1шт); ножницы ВС 771R (1шт); ножницы Купера (большие) (1шт); ножницы SC 204.33.23 (1шт); ножницы, рабочая вставка ЛС (прямые) 34310 MD (2шт); ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МА (6шт); ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МS (1шт) ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МW (2шт) |

Медицинская сестра

операционная (старшая)  рентгенооперационной                         Е.В.Махова

Врач-рентгено-эдоваскулярный хирург

(заведующий) рентгенооперационной                                           А.С.Постоялко

Медицинская сестра (старшая)                                                       А.С.Волчёк

Врач-патологоанатом (заведующий)

патологоанатомического отделения                                               П.М.Мотолянец

Медицинская сестра операционная (старшая)                               Т.А.Гришан