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Техническое задание

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Рентгеноперационная

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	26 шт.

	Срок поставки
	13 шт в августе, 13шт в сентябре по возвращению первой партии.

	Требования к качеству оказания работ, услуг
	Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 26 штук:

ножницы 1остр.кон. пр.140мм -3шт,
ножницы о/к пр. 140 -3шт,
ножницы 1остр.кон. пр.140мм Н-33 -5шт,
ножницы о/к верт. изогн. 100мм – 5шт,
ножницы сосуд.гор. изогн 160 мм – 1шт,
ножницы д/повязки – 1шт,
ножницы т/к верт. 230мм – 2шт,
ножницы т/к прям.140 Н-56 – 4шт,
ножницы АС 560/23 – 1шт,
ножницы АС 567/18 – 1шт,

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургический отдел

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	38 шт.

	Срок поставки
	Июль-август 2026 года

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 38 штук:

Ножницы АС 567/18:     (5 шт)
ножницы Ас 030/14:       (11 шт) 
Ножницы АС 409/11:     (20 шт )
Ножницы АС 560/23 :     (2 шт)

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Патологоанатомическое отделение

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	19 шт.

	Срок поставки
	сентябрь-октябрь 2026 года

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 19 штук:

Ножницы т/к в/изогн.170 мм н-4 - 2 шт. 
Ножницы т/к верт. изогн. 160мм - 5 шт.
Ножницы с 1-м остр. конц. прям. 160 мм - 1 шт
Ножницы анатом. прямые 205 мм - 1 шт 
Скальпель брюш. средний - 1 шт
Нож мед. хрящевой - 2 шт.
Нож ампутац. малый - 1 шт
Нож апутац. большой - 1 шт 
Нож мозговой - 1 шт
Скальпель (кат. 08.0164.12) - 1 шт 
Скальпель (кат. 08.0160.17) - 3 шт

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	24 шт.

	Срок поставки
	ноябрь-декабрь 2026 года

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 
Ножницы "Купера" АС 011/14 (3шт);
Ножницы "Купера" medicon 03.03.14 (1шт); 
ножницы АС010/14 (2шт);
ножницы Ас 030/14 (1шт); 
ножницы Н108-16114 (1шт); 
ножницы ВС294W (1шт); 
ножницы ВС 259R (1шт);
ножницы ВС 771R (1шт); 
ножницы Купера (большие) (1шт); 
ножницы SC 204.33.23 (1шт);
ножницы, рабочая вставка ЛС (прямые) 34310 MD (2шт); ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МА (6шт); ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МS (1шт)  ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МW  (2шт)



Медицинская сестра 
операционная (старшая)  рентгенооперационной                         Е.В.Махова
Врач-рентгено-эдоваскулярный хирург
(заведующий) рентгенооперационной                                           А.С.Постоялко

Медицинская сестра (старшая)                                                       А.С.Волчёк

Врач-патологоанатом (заведующий)                                                
патологоанатомического отделения                                               П.М.Мотолянец


[bookmark: _GoBack]Медицинская сестра операционная (старшая)                               Т.А.Гришан
