ГродМТ 333/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора для определения уровня содержания глюкозы и лактата модели SUPER GL, производства компании Dr. Muller Geratebau GmbH, ГЕРМАНИЯ

1. Состав расходных материалов:
	№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1
	Чашечки реакционные предварительно заполненные Glucocapil (Glucocapil prefilled sample cups), 10х100 в 1 упак.
	15

	2
	Раствор гемолизирующий системный (Hemolysate-System-Solution), 6x1л в 1 упак.
	7

	3
	Сенсор глюкоза (Sensor Glucose), 1 шт. 3 000 исследований
	6

	4
	Калибратор Glucocapil calibration solution Gluc/Lac (Glucocapil calibration solution Gluc/Lac), 100 шт. в 1 упак.
	7

	5
	Материал контрольный GL control N (GL Control N), 50 шт. в 1 упак.
	9

	6
	Материал контрольный GL control P (GL Control P), 50 шт. в 1 упак.
	8

	7
	Капилляры end-to-end стеклянные гепаринизированные 10х100 шт. в 1 упак
	10


2. Требования к реагентам:
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на анализаторе SUPER GL, производства Dr. Muller Geratebau GmbH, ГЕРМАНИЯ, что должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к предлагаемым реагентам и расходным материалам), как производителем реагентов, так и производителем анализаторов.

