ГродМТ 333/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора для определения уровня содержания глюкозы и лактата модели SUPER GL, производства компании Dr. Muller Geratebau GmbH, ГЕРМАНИЯ

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чашечки реакционные предварительно заполненные Glucocapil (Glucocapil prefilled sample cups), 10х100 в 1 упак. | 15 |
| 2 | Раствор гемолизирующий системный (Hemolysate-System-Solution), 6x1л в 1 упак. | 7 |
| 3 | Сенсор глюкоза (Sensor Glucose), 1 шт. 3 000 исследований | 6 |
| 4 | Калибратор Glucocapil calibration solution Gluc/Lac (Glucocapil calibration solution Gluc/Lac), 100 шт. в 1 упак. | 7 |
| 5 | Материал контрольный GL control N (GL Control N), 50 шт. в 1 упак. | 9 |
| 6 | Материал контрольный GL control P (GL Control P), 50 шт. в 1 упак. | 8 |
| 7 | Капилляры end-to-end стеклянные гепаринизированные 10х100 шт. в 1 упак | 10 |

- Требования к реагентам:

  - Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на анализаторе SUPER GL, производства Dr. Muller Geratebau GmbH, ГЕРМАНИЯ, что должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к предлагаемым реагентам и расходным материалам), как производителем реагентов, так и производителем анализаторов.