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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке     (п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки Изделия медицинского назначения. (Мундштук картонный одноразовый. Паста электродная контактная адгезивная. Датчик пульсоксиметрический SpO2 одноразовый. Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый» (для научных исследований). 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки:
Лот № 1 – 398,75 бел. руб. (BYN). 
Лот № 2 – 530,40 бел. руб.
Лот № 3 – 2545,92 бел. руб.	
Лот № 4 – 1562,50бел. руб.	
	
Срок поставки товара – 2026 год.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).
Источник финансирования – республиканский бюджет (наука).
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
2. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника;
3. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
[bookmark: _Hlk220495827]Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 13.07.2026. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 14.07.2026.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь          № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 15.07.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение на 2 листах.

Директор                                                                                             В.В. Ващилин


















































Левоцкий  396-52-31
Борина   272-78-32




Приложение 1
Лот 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки 

1. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Мундштук картонный одноразовый
	250  шт.



2. Технические (специальные) требования:
2.1. Не требует дезобработки;
2.2. Индивидуальная упаковка для каждого мундштука;
2.3. Совместим со спирометром МАС2;
2.4. Типоразмер: 26x65x1,0;
2.5. Материал: картон.




Лот 2

Технические характеристики (описание) предмета закупки 

2. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Паста электродная контактная адгезивная
	5 шт.



3. Технические (специальные) требования:
3.1.  Паста предназначена для крепления электродов при проведении ЭМГ исследований, транскраниальной магнитной стимуляции, полисомнографии и регистрации вызванных потенциалов.
3.2. Не должна высыхать во время исследования. 
3.3. Должна крепко крепиться к коже.
3.4. Должна легко вытираться с кожи.
3.5. Акустический импеданс: 1-2 кОм.
3.6. Фасовка: от 114 до 120 грамм










Лот 3

Технические характеристики (описание) предмета закупки 

3. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Датчик пульсоксиметрический SpO2 одноразовый
	10  шт.



4. Технические (специальные) требования:
4.1. Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;
2.2. Для взрослых более 40 кг.
2.3. Разъем Nellcor.
2.4. Длина кабеля не менее 0,45 м.


Лот 4
Технические характеристики (описание) предмета закупки 

4. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый
	2  шт.



5. Технические (специальные) требования:
5.1. [bookmark: _Hlk224921278] Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;
[bookmark: _Hlk225267962]2.2. Для взрослых более 40 кг.
2.3. Разъем Nellcor.
2.4. Длина кабеля не менее 250 см.



Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)


	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______  рабочих дней (не более 60) с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	
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