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	Приложение 1
Лоты №1-24


Заявка на закупку: наборов для ПЦР-диагностики вирусных и бактериальных инфекций.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование  
	Государственное учреждение «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»;

	Место нахождения  
	г. Витебск, 210015, ул. Ленина, 20;

	УНП
	300290538

	Адрес электронной почты
	ocgeglav@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет 
	http://cgevtb.by/ 




1.Область применения: для диагностики инфекционных заболеваний.
2. Сведения о государственной закупке представлены в лотах.
3.Требования срока годности товара, условия поставки по Лотам №1-24.

3.1. Товар должен поставляется по заявке отдельными партиями в течение 60 календарных дней.
3.2 Срок годности товара при поставке на склад организатора – не менее 60% от установленного производителем.

	Лот № 1 

	Предмет государственной закупки 
	Набор для ПЦР-диагностики гриппа А(Н1N1) pdm 09, вариант флюэродетекции в режиме реального времени, иссл.

	Описание технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на приборах роторного типа «Rotor-Gene 6000» и планшетного типа «BioRad CFX-96», «ДТ-96» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.Наборы для ПЦР-диагностики должны содержать полный комплект реагентов, используемых на всех этапах исследования, включая выделение генетического материала из исследуемого объекта. 

3. Наличие в наборах положительного контроля.
4. Наличие в наборе заявленного количества исследований или соответствие общего количества исследований заявляемому объему.

	Объем количество
	110 исследований

	Лот № 2 

	Предмет государственной закупки 
	Набор для ПЦР-диагностики гриппа А/В, вариант флюэродетекции в режиме реального времени, иссл.

	Описание технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на приборах роторного типа «Rotor-Gene 6000» и планшетного типа «BioRad CFX-96», «ДТ-96» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.Наборы для ПЦР-диагностики должны содержать полный комплект реагентов, используемых на всех этапах исследования, включая выделение генетического материала из исследуемого объекта. 

3. Наличие в наборах положительного контроля.
 4. Наличие в наборе заявленного количества исследований или соответствие общего количества исследований заявляемому объему.

	Объем количество
	1 200 исследований

	Лот № 4 

	Предмет государственной закупки 
	Набор для ПЦР-диагностики гриппа A/H3N2, вариант фрюэродетекции в режиме реального времени, иссл.

	Описание технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на приборах роторного типа «Rotor-Gene 6000» и планшетного типа «BioRad CFX-96», «ДТ-96» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.Наборы для ПЦР-диагностики должны содержать полный комплект реагентов, используемых на всех этапах исследования, включая выделение генетического материала из исследуемого объекта. 

3. Наличие в наборах положительного контроля.
4. Наличие в наборе заявленного количества исследований или соответствие общего количества исследований заявляемому объему.

	Объем количество
	110 исследований

	Лот № 10 

	Предмет государственной закупки 
	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР, иссл.

	Описание технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1. Адаптирован к приборам роторного типа «Rotor-Gene 6000» и планшетного типа «BioRad CFX-96», «ДТ-96» с детекцией в режиме «реального времени»

2. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с  инструкцией (экстракция ДНК, амплификация, контроли) без обязательного требования дублирования. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл

3. Наличие внутреннего контроля с этапа выделения ДНК

	Объем количество
	800 исследований

	Лот 18

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления РНК коронавируса (SARS-CoV-2), вируса гриппа  человека (Influenza A/B virus),  респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratori Syncytial virus) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, иссл.

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на приборах роторного типа «Rotor-Gene 6000» и планшетного типа «BioRad CFX-96», «ДТ-96» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.Наборы для ПЦР-диагностики должны содержать полный комплект реагентов, используемых на всех этапах исследования, включая выделение генетического материала из исследуемого объекта.  
3. Наличие в наборах положительного контроля. 

4.Наличие в наборе заявленного количества исследований или соответствие общего количества исследований заявляемому объему.

	Объем (количество)
	600 исследований

	Лот 21

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления возбудителей бактериальных инфекций (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), иссл.

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на приборах роторного типа «Rotor-Gene 6000» и планшетного типа «BioRad CFX-96», «ДТ-96» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.Наборы для ПЦР-диагностики должны содержать полный комплект реагентов, используемых на всех этапах исследования, включая выделение генетического материала из исследуемого объекта (из клинического материала (мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, бронхов, (секционный материал).
3. Наличие в наборах положительного контроля. 

4. Наличие в наборе заявленного количества исследований или соответствие общего количества исследований заявляемому объему. 

	Объем (количество)
	400 исследований


