ПРОТОКОЛ

№255/26 от «09»  июля 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам РУП «Медтехника» г. Могилев

(действующей на основании приказа №31 от 19.05.2026г.)

по вопросу рассмотрения результатов изучения конъюнктуры рынка по закупке из одного источника EZ20260601378840

МогМТ №255/26-ЗОИ «Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Кипеть А.М.				- директор

Заместитель председателя комиссии:

Юрченко Ю.И.			- заместитель директора

Секретарь комиссии:

Рощина И.С.  			- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Члены комиссии:

Шах Т.В.				- начальник  ОМиОЗ

Сорочинский В.Н.			- ведущий юрисконсульт

Юденкова Ю.А.			- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Саган И.А.				- ведущий экономист ЭС

Соловей А.С.				- специалист по маркетингу 1-й категории

ОМиОЗ

Председательствовал: Кипеть А.М.

Присутствовали:

Члены комиссии:

Юрченко Ю.И., Шах Т.В., Рощина И.С., Юденкова Ю.А., Соловей А.С., Саган И.А., Сорочинский В.Н.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении предложений поставщиков, поступивших по закупке из одного источника:

- EZ20260601378840 МогМТ №255/26-ЗОИ «Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» (лоты 1,2,3)

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что:

1.1. В срок, установленный как окончательный, 04.06.2026г. поступили предложения:

- Частное предприятие "МЕДИТАБ" по лотам 1,3

- 	ООО "Медтехноинвест" по лотам 1,3

- 	ООО "АВ СЭВЕН" по лоту 1.

Таблица 1

| № лота | Наименование лота | кол-во | ПС, руб | Частное предприятие "МЕДИТАБ" | ООО "Медтехноинвест" | ООО "АВ СЭВЕН" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефроскоп жесткий | 2 компл | 94 112,49 BYN | 94 041,55 | 91 740,66 | 47 460,60 |
| 3 | Уретерореноскоп жесткий одноканальный | 3 компл | 134 009,54 BYN | 133 962,08 | 131 745,24 B |  |

1.2. Оценка квалификационных данных участников проведена на основании требований, изложенных в Заявке на покупку по процедуре закупки из одного источника. Оценка предложений проводилась Конкурсной комиссией.

1.3. Оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии:

- УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона»  вх.№07-07/2571 от 30.06.2026г. по лотам 1,3

1.4. Сведения о результатах конъюнктуры рынка (таблица 2):

Таблица 2

| № п/п | Наименование поставщика (ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. Место нахождения (место жительства), УНП (при наличии) поставщика | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации | % соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки | Соответствует/не соответствует требованиям Заявки на покупку (с указанием причин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z20260603421071 Частное производственное унитарное предприятие "МЕДИТАБ" 222311, Минская область Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет вблизи д. Тюрли, д.29, каб.21 УНП 691397902 | Соответствует по лотам 1,3 | По лоту 1 на 85,7% По лоту 3 на 40% (не соответствует п.2.2. – диаметр требуется 6,0/10,2 предложено 6/7,5; п.2.3 – угол обзора требуется 0 предложено 5; п.2.5 требуется диаметр канала для 4-4,5 предложено 4,2-4,6) | Соответствует по лоту 1 Не соответствует по лоту 3 (п.25 Заявки: предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки) |
| 2 | Z20260604421252 Общество с ограниченной ответственностью "Медтехноинвест" 220100, г. Минск, ул.Кульман, д.35А, оф.9 УНП 193171599 | Соответствует по лотам 1,3 | По лоту 1 на 62,5% (не соответствует п.2.1.1 требуется с угловым установленным окуляром предложен с параллельным угловым окуляром; п.2.2.1 требуется длинна 130-140мм, предложена длинна 150мм) По лоту 3 на 60% (не соответствует п.2.2. – диаметр требуется 6,0/10,2 предложено 6/7,5; п.2.3 – угол обзора требуется 0 предложено 5; п.2.5 требуется диаметр канала для 4-4,5 предложено 4,2-4,6) | Не соответствует по лотам 1, 3 (п.25 Заявки: предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки) |
| 3 | Z20260604421260 Общество с ограниченной ответственностью "АВ СЭВЕН" 220014, г. Минск, ул.Кузьмы Минина, д.26, пом.10 УНП 193013023 | Соответствует по лоту 1 | По лоту 1 на 85,7% | Соответствует по лоту 1 |

1.5.  Участникам был направлен запрос о снижении стоимости предложения. Информация о готовности снизить стоимость своего предложения (таблица 3):

Таблица 3

| лот | Наименование лота | кол-во | ПС | Частное предприятие "МЕДИТАБ" | ООО "АВ СЭВЕН" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефроскоп жесткий | 2 компл | 94 112,49 BYN | отказалось от снижения стоимости предложения | 47 438,16 |

- Установить, что:

2.1. Выбрать поставщиком:

- по лоту 1 ООО "АВ СЭВЕН" с ценой предложения 47 438,16 BYN.

Все члены комиссии проголосовали - «За»:

Председатель комиссии                                         _________________ А.М. Кипеть

Заместитель председателя комиссии		_________________ Ю.И. Юрченко

Секретарь комиссии					_________________	И.С. Рощина

Члены комиссии:

_________________ И.А. Саган		            _________________ А.С. Соловей

_________________ Ю.А. Юденкова                    _________________ Т.В. Шах

_________________ В.Н. Сорочинский