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ГродМТ 478/26-ЭА                                                                                                    Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 Катетеры коронарные диагностические
	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетер диагностический типа JL 3.5 6F – 100 см
	20

	2. 
	Катетер диагностический типа JL 4.0 6F – 100 см
	100

	3. 
	Катетер диагностический типа JL 5.0 6F – 100 см
	20

	4. 
	Катетер диагностический типа JL 6.0 6F – 100 см
	10

	5. 
	Катетер диагностический типа AL 1 6F – 100 см
	5

	6. 
	Катетер диагностический типа AL 2 6F – 100 см
	5

	7. 
	Катетер диагностический типа AL 3 6F – 100 см
	5

	8. 
	Катетер диагностический типа AR 1 6F – 100 см
	20

	9. 
	Катетер диагностический типа AR 2 6F – 100 см
	10

	10. 
	Катетер диагностический типа IMA 6F – 100 см
	5

	11. 
	Катетер диагностический типа JR 4 6F – 100 см
	100

	Лот 2 Катетеры коронарные диагностические удлиненные



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетер диагностический типа JR 4  6F – 125 см
	10

	2. 
	Катетер диагностический бикоронарный 4 и5 6F – 125 см
	10

	Лот 3 Катетеры коронарные диагностические для трансрадиального доступа


	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетер диагностический бикоронарный 4 и5 5F – 100 см
	50

	Лот 4 Катетер коронарный направляющий



	№

п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетер направляющий JL-3.5 6F
	200

	2. 
	Катетер направляющий JL-4 6F
	20

	3. 
	Катетер направляющий JL-4 7F
	5

	4. 
	Катетер направляющий EBU-3.5 6F
	10

	5. 
	Катетер направляющий EBU-4 6F
	30

	6. 
	Катетер направляющий EBU-4.5 6F
	10

	7. 
	Катетер направляющий EBU-4 7F
	10

	8. 
	Катетер направляющий AL-1 6F
	10

	9. 
	Катетер направляющий AL-2 6F
	5

	10. 
	Катетер направляющий JR-4 6F
	40

	11. 
	Катетер направляющий JR-4.0 6F – 125 см
	5

	12. 
	Катетер направляющий AR-1 6F
	40

	13. 
	Катетер направляющий AR-2 6F
	15

	Лот 5 Катетеры коронарные направляющие для трансрадиального доступа



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетер направляющий Radial 6F
	50

	2. 
	Катетер направляющий ERADL 6F
	50

	3. 
	Катетер направляющий ERADR 6F
	50

	Лот 6 Катетеры баллонные коронарные



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетеры баллонные коронарные 1.25x15
	5

	2. 
	Катетеры баллонные коронарные 1.5x15
	10

	3. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.0x15
	10

	4. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.0x20
	40

	5. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.0x30
	40

	6. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.5x15
	15

	7. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.5x20
	5

	8. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.5x30
	5

	9. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.0x15
	20

	10. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.0x20
	30

	11. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.0x30
	10

	12. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.5x15
	20

	13. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.5x20
	20

	14. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.5x30
	20

	Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

	Лот 7 Катетеры баллонные коронарные высокого давления



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.0x15
	15

	2. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.0x20
	10

	3. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x8
	10

	4. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x12
	10

	5. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x15
	15

	6. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x20
	20

	7. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x8
	10

	8. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x12
	10

	9. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x15
	15

	10. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x20
	15

	11. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления 3.5x8
	10

	12. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления 3.5x12
	10

	13. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.5x15
	15

	14. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.5x20
	15

	15. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x8
	10

	16. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x12
	10

	17. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x15
	15

	18. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x20
	15

	19. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.5x8
	5

	20. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.5x15
	5

	21. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  5.0x8
	5

	22. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  5.0x12
	5

	23. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.0x30мм
	10

	24. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.25x30мм
	10

	25. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.5x30мм
	10

	26. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.75x30мм
	10

	27. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  3.0x30мм
	10

	Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

	Лот 8 Катетеры баллонные с режущей кромкой



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,0х15мм
	5

	2. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,0х20мм
	3

	3. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,5х15мм
	3

	4. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,5х20мм
	3


	5. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 3,0х15мм
	3

	6. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 3,0х20мм
	3

	Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.


Лот 9 – 12 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Количество, шт.

	9
	Интрадьюсеры для трансфеморального доступа
	- интродьюсерный катетер 6F с гемостатическийм клапаном, трёхходовым краном;

- дилятатор 6F;

- пункционная игла для постановки по методике Сельдингера 1.25 мм ± 0.05 мм (18 G);

- проводник 0,035’’ (0,889 мм), длина – не менее 40 см;

- в индивидуальной стерильной упаковке.
	50

	10
	Интрадьюсеры для трансрадиального доступа
	Интрадьюсеры 6F – 15-25 см ±2см с гемостатическим клапаном, фиксатором дилататора, трёхходовым краном и прямым проводником 0.635 мм (0,025 inch) - 80 см и иглой 0.9081-0.8 мм (20-21 G)
	50

	11
	Интрадьюсеры трансрадиальные для использования при сложных стентированиях
	Интрадьюсеры 7F (наружный диаметр не более 2.8 мм) – 15 см ±2см с гемостатическим клапаном, фиксатором дилататора, трёхходовым краном прямым проводником не менее 0,021 inch – не менее 80±10 см и иглой 21G
	20

	12
	Интрадьюсеры большого диаметра для трансфеморального доступа
	интродьюсерный катетер 7F с гемостатическийм клапаном, трёхходовым краном;

- дилятатор 7F (2,64 мм); 

- пункционная игла для постановки по методике Сельдингера 1.25 мм ± 0.05 мм (18 G);

- проводник 0,035’’ (0,889 мм), длина –  не менее 40 см; 

- в индивидуальной стерильной упаковке.
	20


Лот 13 Стенты коронарные с медикаментозным покрытием
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Кол-во шт.

	13
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.25x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.25x12
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.25x15
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.25x19
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.5x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.5x15
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.5x19
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 2.5x23
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.0x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.0x15
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.0x19
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.0x23
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.0x28
	20

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.0x33
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.5x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.5x15
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.5x19
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.5x23
	40

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.5x28
	20

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 3.5x33
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 4.0x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 4.0x15
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 4.0x19
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 4.0x23
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 4.0x28
	20

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием 4.0x33
	10

	ИТОГО
	600

	2.Технические требования:

2.1. Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.
Лот 14 Стенты коронарные с медикаментозным покрытием (для пациентов старше 75 лет с сопутствующими заболеваниями, ассоциирующимися с высоким риском кровоточивости)


	№ Лот
	Наименование
	Кол-во шт.

	14
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием (для пациентов старше 75 лет с сопутствующими заболеваниями, ассоциирующимися с высоким риском кровоточивости)
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.0x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.0x16
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.0x20
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.0x24
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.5x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.5x16
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.5x20
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  3.5x24
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.0x8
	10

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.0x16
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.0x20
	30

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.0x24
	30

	ИТОГО
	300

	
	2.Технические требования:

2.1. Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

Лот 15 Стенты коронарные для стентирования стволовых поражений и крупных сосудов


	№ Лот
	Наименование
	Кол-во шт.

	15
	Стенты коронарные для стентирования стволовых поражений и крупных сосудов
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.5x8
	4

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.5x20
	5

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.5x24
	3

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза 5.0x8
	3

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза 5.0x16
	5

	ИТОГО
	20


2.Технические требования:

2.1. Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

Лот 16 Стент-графты коронарные
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во шт.

	16
	Стент-графты коронарные
	Стент-графты коронарные 2.5x16
	2

	
	
	Стент-графты коронарные 3.0x16
	2

	
	
	Стент-графты коронарные 3.5x16
	2

	
	
	Стент-графты коронарные 4.0x16
	2


2.Технические требования:

2.1. Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

