|  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт кровли в государственном учреждении образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска», Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска», пер. К. Чорного, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субподрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах на |  |  |  |  | 1 ИЮЛЯ 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | Цены |  | без НДС |  | Регион строительства |  |  |  |  |  | Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  | Тарифная ставка 4 разряда |  |  |  |  |  | 16.96 | руб. |
|  |  |  |  |  | (дата разработки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (вид цены) |  |  |  |  |  |  |  | (название региона строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по смете |  |  | Обоснование |  | Наименование работ, ресурсов, расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. Кол-во |  | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарплата рабочих |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | Материалы, оборудование |  |  |  | Транcпорт |  |  |  |  | Общая стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в т.ч. зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Смета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | примечание |  | сооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Е58-40-5 (83.83 / 51.0893) |  | Просушка оснований под кровлю газовыми горелками Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 155,01 |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  | 0,51 |  | 99,22 |  |  |  | 13,90 |  |  |  |  | 270,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 542,54 |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  | 1,78 |  | 347,28 |  |  |  | 49,11 |  |  |  |  | 947,92 |  |
| 3. |  |  | Е58-17-3 (83.83 / 51.0893) |  | Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 2 141,20 |  |  |  |  | 94,81 |  |  |  | 54,02 |  | 6,17 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  | 2 243,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  | 1820,02 |  |  |  |  | 80,60 |  |  |  | 45,92 |  | 5,24 |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 1 906,60 |  |
| 4. |  |  | Е58-28-3 (83.83 / 51.0893) |  | Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 116,38 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 116,38 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,67 |  |
| 5. |  |  | 1/10-130-5/248 |  | Мастика полимерная (П), гидроизоляционная, холодная, однокомпонентная (1), для внутренних работ (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 929,89 |  |  |  | 1 121,29 |  |  |  |  | 9 051,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,39 |  |  |  | 89,70 |  |  |  |  | 724,09 |  |
| 6. |  |  | Е58-40-1 (83.83 / 51.0893) |  | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 731,82 |  |  |  |  | 43,24 |  |  |  | 28,66 |  | 884,43 |  |  |  | 125,22 |  |  |  |  | 1 784,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 731,82 |  |  |  |  | 43,24 |  |  |  | 28,66 |  | 884,43 |  |  |  | 125,06 |  |  |  |  | 1 784,55 |  |
| 7. |  |  | Е58-40-2 (83.83 / 51.0893) |  | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 243,38 |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  | 5,26 |  | 937,62 |  |  |  | 132,31 |  |  |  |  | 1 321,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 243,38 |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  | 5,26 |  | 937,62 |  |  |  | 132,58 |  |  |  |  | 1 321,94 |  |
| 8. |  |  | Е58-40-3 (83.83 / 51.0893) |  | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 707,23 |  |  |  |  | 21,86 |  |  |  | 11,02 |  | 75,67 |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  | 815,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 1555,91 |  |  |  |  | 48,09 |  |  |  | 24,25 |  | 166,48 |  |  |  | 23,54 |  |  |  |  | 1 794,02 |  |
| 9. |  |  | 1/10-115-5/445 |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 7,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410,73 |  |  |  | 199,48 |  |  |  |  | 1 610,21 |  |
| 10. |  |  | Е58-40-4 (83.83 / 51.0893) |  | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 308,16 |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  | 4,75 |  | 84,47 |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  | 412,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 677,95 |  |  |  |  | 17,73 |  |  |  | 10,45 |  | 185,83 |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  | 907,79 |  |
| 11. |  |  | 1/10-115-5/415 |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,50 |  |  |  | 213,16 |  |  |  |  | 1 720,66 |  |
| 12. |  |  | Е12-4-3040 (83.83 / 51.0893) |  | Установка прижимной планки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100М |  | 119,73 |  |  |  |  | 183,71 |  |  |  | 61,56 |  | 0,64 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 304,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 263,41 |  |  |  |  | 404,16 |  |  |  | 135,43 |  | 1,40 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 669,17 |  |
| 13. |  |  | 1/10-115-25/160 |  | Планка примыкания металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  | 11,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2296,80 |  |  |  | 324,77 |  |  |  |  | 2 621,57 |  |
| 14. |  |  | Е12-10-1 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 1 778,19 |  |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 4,92 |  | 2 455,39 |  |  |  | 149,66 |  |  |  |  | 4 389,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.56 |  | 2773,98 |  |  |  |  | 9,94 |  |  |  | 7,67 |  | 3830,40 |  |  |  | 233,47 |  |  |  |  | 6 847,79 |  |
| 15. |  |  | примечание |  | кнс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Е58-40-5 (83.83 / 51.0893) |  | Просушка оснований под кровлю газовыми горелками Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 155,01 |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  | 0,51 |  | 99,22 |  |  |  | 13,90 |  |  |  |  | 270,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3354 |  | 51,99 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 0,17 |  | 33,28 |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  | 90,84 |  |
| 17. |  |  | Е58-17-3 (83.83 / 51.0893) |  | Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 2 141,20 |  |  |  |  | 94,81 |  |  |  | 54,02 |  | 6,17 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  | 2 243,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3354 |  | 718,16 |  |  |  |  | 31,80 |  |  |  | 18,12 |  | 2,07 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 752,32 |  |
| 18. |  |  | Е58-28-3 (83.83 / 51.0893) |  | Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 116,38 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3354 |  | 39,03 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,46 |  |
| 19. |  |  | 1/10-130-5/248 |  | Мастика полимерная (П), гидроизоляционная, холодная, однокомпонентная (1), для внутренних работ (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 929,89 |  |  |  | 1 121,29 |  |  |  |  | 9 051,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.026832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,77 |  |  |  | 30,09 |  |  |  |  | 242,86 |  |
| 20. |  |  | Е58-40-1 (83.83 / 51.0893) |  | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 731,82 |  |  |  |  | 43,24 |  |  |  | 28,66 |  | 884,43 |  |  |  | 125,22 |  |  |  |  | 1 784,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3354 |  | 245,45 |  |  |  |  | 14,50 |  |  |  | 9,61 |  | 296,64 |  |  |  | 41,95 |  |  |  |  | 598,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 21. |  |  | Е58-40-2 (83.83 / 51.0893) |  | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 243,38 |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  | 5,26 |  | 937,62 |  |  |  | 132,31 |  |  |  |  | 1 321,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3354 |  | 81,63 |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 1,76 |  | 314,48 |  |  |  | 44,47 |  |  |  |  | 443,38 |  |
| 22. |  |  | Е58-40-3 (83.83 / 51.0893) |  | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 707,23 |  |  |  |  | 21,86 |  |  |  | 11,02 |  | 75,67 |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  | 815,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2332 |  | 164,93 |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 2,57 |  | 17,65 |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  | 190,18 |  |
| 23. |  |  | 1/10-115-5/445 |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 7,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,50 |  |  |  | 21,14 |  |  |  |  | 170,64 |  |
| 24. |  |  | Е58-40-4 (83.83 / 51.0893) |  | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 308,16 |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  | 4,75 |  | 84,47 |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  | 412,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2332 |  | 71,86 |  |  |  |  | 1,88 |  |  |  | 1,11 |  | 19,70 |  |  |  | 2,79 |  |  |  |  | 96,23 |  |
| 25. |  |  | 1/10-115-5/415 |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,76 |  |  |  | 22,59 |  |  |  |  | 182,35 |  |
| 26. |  |  | Е12-4-3040 (83.83 / 51.0893) |  | Установка прижимной планки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100М |  | 119,73 |  |  |  |  | 183,71 |  |  |  | 61,56 |  | 0,64 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 304,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2332 |  | 27,92 |  |  |  |  | 42,85 |  |  |  | 14,36 |  | 0,15 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 70,94 |  |
| 27. |  |  | 1/10-115-25/160 |  | Планка примыкания металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  | 11,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,46 |  |  |  | 34,43 |  |  |  |  | 277,89 |  |
| 28. |  |  | Е12-10-1 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 1 778,19 |  |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 4,92 |  | 2 455,39 |  |  |  | 149,66 |  |  |  |  | 4 389,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2332 |  | 414,67 |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  | 1,15 |  | 572,59 |  |  |  | 34,89 |  |  |  |  | 1 023,64 |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 541 |  |  |  |  | 724 |  |  |  | 309 |  | 14 230 |  |  |  | 1 658 |  |  |  |  | 27 153 |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 096 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 543 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 793 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 541 |  |  |  |  | 724 |  |  |  | 309 |  | 14 230 |  |  |  | 1 658 |  |  |  |  | 27 153 |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 096 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 543 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 793 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 541 |  |  |  |  | 724 |  |  |  | 309 |  | 14 230 |  |  |  | 1 658 |  |  |  |  | 27 153 |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 096 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 543 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости материалов по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код |  |  |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена материала без НДС |  |  | Стоимость материала без НДС |  |  |  |  | % трансп и зср |  | Стоимость трансп. и зср без НДС |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1/10-135-20/75 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Смесь пропана и бутана технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 329.9562 |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 1 036,06 |  |  |  |  | 14.14% |  | 146,53 |  |  |
| 2 |  | 1/10-10-10/6 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.024893 |  |  |  |  | 293,72 |  |  | 7,31 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,03 |  |  |
| 3 |  | 1/10-130-5/248 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Мастика полимерная (П), гидроизоляционная, холодная, однокомпонентная (1), для внутренних работ (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.106832 |  |  |  |  | 7 929,89 |  |  | 847,16 |  |  |  |  | 14.14% |  | 119,79 |  |  |
| 4 |  | 1/10-115-5/445 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "Биполикрин", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 397.55384 |  |  |  |  | 6,56 |  |  | 2 607,96 |  |  |  |  | 14.14% |  | 368,77 |  |  |
| 5 |  | 1/10-115-5/415 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "Биполикрин", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 397.55384 |  |  |  |  | 7,01 |  |  | 2 786,86 |  |  |  |  | 14.14% |  | 394,06 |  |  |
| 6 |  | 1/10-170-10/135 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 0.36498 |  |  |  |  | 4,24 |  |  | 1,55 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,22 |  |  |
| 7 |  | 1/10-115-25/160 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Планка примыкания металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 243.32 |  |  |  |  | 10,44 |  |  | 2 540,26 |  |  |  |  | 14.14% |  | 359,20 |  |  |
| 8 |  | 1/10-240-25-41/15 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Гвозди строительные оцинкованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 3.5864 |  |  |  |  | 3,83 |  |  | 13,74 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,94 |  |  |
| 9 |  | 1/10-260-50-5/1 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.745971 |  |  |  |  | 3 103,20 |  |  | 2 314,89 |  |  |  |  | 6.07% |  | 140,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 10 |  | 2/10-35/30 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.260014 |  |  |  |  | 7 977,90 |  |  | 2 074,36 |  |  |  |  | 6.07% |  | 125,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 230,15 |  |  |  |  |  |  | 1 657,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 230,15 |  |  |  |  |  |  | 1 657,96 |  |  |
| Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код |  | Наименование машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  | Цена маш-часа без НДС |  |  |  | Стоимость механизма без НДС |  |  |  | Цена зарплаты машиниста |  |  |  |  | Стоимость зарплаты машиниста |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 1 |  | М021143 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 7.2996 |  |  |  | 60,46 |  |  |  | 441,34 |  |  |  | 20.52 |  |  |  |  | 149,79 |  |
| 2 |  | М021805 |  | Кран переносной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 5.048738 |  |  |  | 21,94 |  |  |  | 110,77 |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 85,62 |  |
| 3 |  | М030903 |  | Подъемники гидравлические, высотой подъема 12,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.520028 |  |  |  | 21,97 |  |  |  | 11,43 |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 8,82 |  |
| 4 |  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 1.635852 |  |  |  | 35,38 |  |  |  | 57,88 |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 27,74 |  |
| 5 |  | М050401 |  | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.440682 |  |  |  | 2,05 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | М134041 |  | Шуруповерт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 1.046276 |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | М150402 |  | Газовая горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 58.501686 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 20,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 1.635852 |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 5.304376 |  |  |  | 0,88 |  |  |  | 4,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | М331531 |  | Пила дисковая электрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 30.304362 |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 19,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | М331617 |  | Средства малой механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 2.569464 |  |  |  | 21,54 |  |  |  | 55,34 |  |  |  | 14.58 |  |  |  |  | 37,46 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,43 |  |
| Расчет стоимости работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % К-т |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026 |  |  |  |  | в ценах начала строительства на 1 АВГУСТА 2026 |  |  |  |  | в ценах месяца выполнения работ СЕHТЯБРЬ 2026 |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 - 1 АВГУСТА 2026 составляет 1.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен, для периода 1 АВГУСТА 2026 - СЕHТЯБРЬ 2026 составляет 1.0181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,31 |  |  |  |  | 644,31 |  |  |  |  | 644,31 |  |  |  |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,09 |  |  |  |  | 17,09 |  |  |  |  | 17,09 |  |  |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,40 |  |  |  |  | 661,40 |  |  |  |  | 661,40 |  |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 541,03 |  |  |  |  | 10 635,90 |  |  |  |  | 10 780,02 |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 724,11 |  |  |  |  | 730,63 |  |  |  |  | 740,53 |  |  |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 309,43 |  |  |  |  | 312,21 |  |  |  |  | 316,45 |  |  |  |
|  | Mатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 230,15 |  |  |  |  | 14 358,22 |  |  |  |  | 14 552,78 |  |  |  |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 230,15 |  |  |  |  | 14 358,22 |  |  |  |  | 14 552,78 |  |  |  |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 657,96 |  |  |  |  | 1 672,88 |  |  |  |  | 1 695,55 |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 657,96 |  |  |  |  | 1 672,88 |  |  |  |  | 1 695,55 |  |  |  |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 153,25 |  |  |  |  | 27 397,63 |  |  |  |  | 27 768,88 |  |  |  |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 9 095,95 |  |  |  |  | 9 177,81 |  |  |  |  | 9 302,17 |  |  |  |
|  | . 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.83 |  | 9095.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 543,42 |  |  |  |  | 5 593,31 |  |  |  |  | 5 669,10 |  |  |  |
|  | . 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.0893 |  | 5543.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 792,62 |  |  |  |  | 42 168,75 |  |  |  |  | 42 740,15 |  |  |  |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 689,16 |  |  |  |  | 3 722,36 |  |  |  |  | 3 772,80 |  |  |  |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 3 689,16 |  |  |  |  | 3 722,36 |  |  |  |  | 3 772,80 |  |  |  |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 481,78 |  |  |  |  | 45 891,11 |  |  |  |  | 46 512,95 |  |  |  |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 481,78 |  |  |  |  | 45 891,11 |  |  |  |  | 46 512,95 |  |  |  |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 481,78 |  |  |  |  | 45 891,11 |  |  |  |  | 46 512,95 |  |  |  |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 481,78 |  |  |  |  | 45 891,11 |  |  |  |  | 46 512,95 |  |  |  |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02267194 |  |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46512,94 |  |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 481,78 |  |  |  |  | 45 891,11 |  |  |  |  | 46 512,94 |  |  |  |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 481,78 |  |  |  |  | 45 891,11 |  |  |  |  | 46 512,94 |  |  |  |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 9 096,36 |  |  |  |  | 9 178,22 |  |  |  |  | 9 302,59 |  |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 578,14 |  |  |  |  | 55 069,33 |  |  |  |  | 55 815,53 |  |  |  |
| 20 | Сумма прописью: Пятьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать руб. 53 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |