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ГродМТ 479/26-ЭА                                                                                                    Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 Комплект для выполнения ангиографических вмешательств
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Комплект для выполнения ангиографических вмешательств
	шт.
	250


2. Технические требования:

2.1 Покрытие для ангиографии трансфеморальным и трансрадиальным доступом размером не менее 240x300 см, с 4 отверстиями, предназначенными для трансрадиального и трансфеморального доступа, с липким полем вокруг отверстий для фиксации к коже;

2.2. Центральная зона покрытия с высокой степенью абсорбции (не менее 300%);

2.3 Прозрачные боковые вставки с обеих сторон по всей длине достаточной прочности;

2.4. Дезодорированный материал

2.5. Нулевая порозность негигроскопичной части покрытия

2.6 Покрытие защитное стерильное прозрачное диаметр 100 см с эластичной фиксирующей вставкой по окружности– 2 шт;

2.7 Халат стерильный одноразовый с трикотажными манжетами и системой завязок позволяющей сохранять стерильность на 3600, размер XL – 3 шт.

2.8 Пеленка водопоглощающая стерильная не менее 70х70 см – 2 шт;

2.9 Простыня стерильная водонепроницаемая не менее 130х180 см в которую должен быть упакован весь комплект – 1 шт;

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 2 Комплект для выполнения ангиографических вмешательств

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Комплект для выполнения ангиографических вмешательств
	шт.
	250


2. Технические требования:

2.1 Покрытие для ангиографии трансфеморальным и трансрадиальным доступом размером не менее 240x300 см, с 4 отверстиями, предназначенными для трансрадиального и трансфеморального доступа, с липким полем вокруг отверстий для фиксации к коже;

2.2. Центральная зона покрытия с высокой степенью абсорбции (не менее 300%);

2.3 Прозрачные боковые вставки с обеих сторон по всей длине достаточной прочности;

2.4. Дезодорированный материал

2.5. Нулевая порозность негигроскопичной части покрытия

2.6 Покрытие защитное стерильное прозрачное диаметр 100 см с эластичной фиксирующей вставкой по окружности– 2 шт;

2.7 Халат стерильный одноразовый с трикотажными манжетами и системой завязок позволяющей сохранять стерильность на 3600, размер XL – 3 шт.

2.8 Пеленка водопоглощающая стерильная не менее 70х70 см – 2 шт;

2.9 Простыня стерильная водонепроницаемая не менее 130х180 см в которую должен быть упакован весь комплект – 1 шт;

