Приложение №1:

Описание технических показателей (характеристик)

элетроретинографа

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Электроретинограф офтальмологический | 1 шт. |
|  | Стол приборный, электрорегулируемый, адаптированный к электроретинографу | 1 шт. |

2. Технические требования:

|  | Общая электроретинография | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Скотопическая и фотопическая электроретинография | Наличие |
|  | Ритмическая электроретинография | Наличие |
|  | Паттерн электроретинография | Наличие |
|  | Импульсное измерение вызванных зрительных корковых потенциалов | Наличие |
|  | Паттерн измерение вызванных зрительных корковых потенциалов | Наличие |
|  | Световая/темновая электроокулография | Наличие |
|  | Интегрированная стимуляционная система | Наличие |
|  | Вспышка | Наличие |
|  | Внешний стимулятор | Наличие |
|  | Упор для подбородка | Наличие |
|  | Очки для стимуляции | Наличие |
|  | Лампа-вспышка | Наличие |
|  | Принтер цветной | Наличие |
|  | Глазные электроды | Наличие |
|  | Ушные электроды-клипсы | Наличие |
|  | Кожные электроды | Наличие |
|  | Электрод-шлем | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: