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Приложение №1:



Описание технических показателей (характеристик)
элетроретинографа

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)
 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1 
	Электроретинограф офтальмологический
	1 шт.

	1.2 
	Стол приборный, электрорегулируемый, адаптированный к электроретинографу
	1 шт.



2. Технические требования:

	2.1 
	Общая электроретинография
	Наличие

	2.2 
	Скотопическая и фотопическая электроретинография
	Наличие

	2.3 
	Ритмическая электроретинография
	Наличие

	2.4 
	Паттерн электроретинография
	Наличие

	2.5 
	Импульсное измерение вызванных зрительных корковых потенциалов
	Наличие

	2.6 
	Паттерн измерение вызванных зрительных корковых потенциалов
	Наличие

	2.7 
	Световая/темновая электроокулография
	Наличие

	2.8 
	Интегрированная стимуляционная система
	Наличие

	2.9 
	Вспышка
	Наличие

	2.10 
	Внешний стимулятор
	Наличие

	2.11 
	Упор для подбородка
	Наличие

	2.12 
	Очки для стимуляции
	Наличие

	2.13 
	Лампа-вспышка
	Наличие

	2.14 
	Принтер цветной
	Наличие

	2.15 
	Глазные электроды 
	Наличие

	2.16 
	Ушные электроды-клипсы
	Наличие

	2.17 
	Кожные электроды
	Наличие

	2.18 
	Электрод-шлем
	Наличие



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: 
3

