ГродМТ 480/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2 Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования  

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ Лота
	Наименование комплектующих
	Ед. изм.
	Количество

	Лот 1
	Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования  
	шт.
	3

	Лот 2

	Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования  
	шт.
	7


2. Технические требования:
	№ Лота

	наименование комплектующих
	Требования, предъявляемые к товарам 


	Лот
1


	Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования  
	- длина, не менее 560 мм;
- диаметр: 4,5 – 5,0 Шарр.;1,50 мм;
- встроенный аспирационный канал;
- многоразовый (возможность автоклавирования).

	Лот
2
	Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования  
	- длина, не менее 390 мм;
- диаметр: 10,0 – 10,5 Шарр.;3,40 мм;
- встроенный аспирационный канал;
- многоразовый (возможность автоклавирования).



Лот 3 Захват корзиночный для камней для уретерореноскопа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	наименование комплектующих
	Ед. изм.
	Количество

	   1.1.
	Захват корзиночный для камней для уретерореноскопа
	шт.
	10


2.Технические требования:
	№
п/п
	наименование комплектующих
	Требования, предъявляемые к товарам 


	2.1.
	Литоэкстрактора Dormia без наконечника 
	4 прямые нити
Изготовлены из прочного и гибкого нитинола 
Диаметр 2.2-3 Fr
Длина 60-110 см
Размер корзинки литоэкстрактора 10-15 мм
Тефлоновое покрытие 
Съемная рукоятка с эргономичным управлением
Для многоразового использования
Допустимые методы стерилизации: паровой, химический, газовый.




