Приложение 6

Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: «Замена лифтов в жилом доме № 11 корп. 1 по ул. Городецкая в г.Минске»

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 3P 63А ВА 47-29 | 2 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 2 | ЩИТ УЧЕТНО- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | ЩУР 09-Н-21У3 | 1 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 3 | БЛОК ЛИФТОВОЙ | ПДЖИ 421453.007-05 | 2 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 4 | КОНЦЕНТРАТОР | ПДЖИ 421453.005 | 1 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 5 | АККУМУЛЯТОР | 12В,7А/Ч | 1 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 6 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РЕЗЕРВ | 12А, 2А | 1 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 7 | АККУМУЛЯТОР | 12В,7А/Ч | 2 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 8 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | ББП-40 | 2 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 9 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | 4 КАНАЛА С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ 2ТБ | 2 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 10 | КОНВЕРТОР DC/DC | 15 ВТ ВХОД 6-36В, ВЫХОД 5В/3А DDR-5G-5 | 2 | Согласно п.п 8.1 договора |
| 11 | КОМУТАТОР | DES-100 BASE-T | 2 |  |

- Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 гг.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.