О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

10.07.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты и расходные материалы для выполнения НИР 2.2.3 «Оценить цитотоксические свойства и биодоступность in vitro индивидуальных биологически активных веществ (БАВ) и суммарных фито- и микоэкстрактов на культурах опухолевых клеток»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-4) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 14.07.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля инокуляционная с диаметром 3 мм | шт | 10 |
| 2 | Петля инокуляционная с диаметром 5 мм | шт | 10 |
| 3 | Держатель для петель инокуляционных | шт | 5 |

2.Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

Для П.1

2.1.1. Материал- хромникелеевая сталь

2.1.2. Длина- не менее 70 мм

2.1.3. Внутренний диаметр петли -3 мм.

Для П.2.

2.2.1. Материал- хромникелеевая сталь

2.2.2. Длина- не менее 70 мм

2.2.3. Внутренний диаметр петли 5 мм.

Для П.3.

2.2.1. Цанговый держатель

2.2.2. Длина- не менее 200 мм

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело против CD326 человека, меченное РЕ. | тест | 100 |

2.Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. 1. Клоны 323/А3, VU-1D3, REA764, HEA125, CO17-1A.

2.1.2 Форма поставки: раствор с консервантом.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антитело против CD326 человека, меченное ECD | тест | 100 |

2.Технические требования:

2.1. 1. Клоны 323/А3, VU-1D3, REA764, HEA125, CO17-1A.

2.1.2 Форма поставки: раствор с консервантом.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 0,5 л (Jetbiofil # FPE204500 или аналог) | шт | 48 |
|  | Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 0,5 л (Jetbiofil # FPV403500 или аналог) | шт | 48 |

2.Технические требования:

2.1. Назначение: стерильная фильтрация жидкостей под вакуумом.

2.2. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте.

2.3. Стерильная апирогенная упаковка.