УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер _______А.Ф. Мельник

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	Ремонт котла КВ-РМ-2Т в аг. Вежи Слуцкого района 	
Заказчик	КУП "Слуцкое ЖКХ"	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 ИЮHЯ 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	Минская область	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Ц6-70-3
(39.37 / 32.65) 	Обшивка листовая толщиной до 3 мм (демонтаж к=0,8)  Демонтаж  К=0,8
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	Т	5323.83					5 323.83	
			0.07	372.67
	
К1=0.8	

	372.67 	
2.	Е26-12-1
(39.37 / 32.65) 	Демонтаж изоляции (к=0,8; прм.)  Демонтаж  К=0,8
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	114.53					114.53	
			1.5	171.80
	
К1=0.8	

	171.80 	
3.	Е9-34-1
(39.37 / 32.65) 	Демонтаж обрамления дверей (к=0,3; прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	Т КОНСТРУКЦИЙ	413.3					413.30	
			0.25	103.33
	
К1=0.3	

	103.33 	
4.	Е9-34-1
(39.37 / 32.65) 	Демонтаж дверей и люков (к=0,8; прим)  Демонтаж  К=0,8
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	Т КОНСТРУКЦИЙ	1102.13					1 102.13	
			0.19	209.40
	
К1=0.8	

	209.40 	
5.	Е65-59-1
(39.37 / 32.65) 	Разборка обмуровки котлов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	М3	241.36					241.36	
			3.5	844.76

	 
	
	844.76 	
6.	Ц6-66-1
(39.37 / 32.65) 	Демонтаж труб газоплотного экрана (к=0,3; прим.)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	Т	97.01					97.01	
			0.68	65.97
	
К1=0.3	

	65.97 	
7.	Ц6-4-1
(39.37 / 32.65) 	Демонтаж конвективной части (к=0,3; прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	Т	1320.89					1 320.89	
			2.8	3698.49
	
К1=0.3	

	3698.49 	
8.	Ц6-4-1
(39.37 / 32.65) 	Монтаж конвективной части (прим.)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	Т	4402.95			88.44	12.65	4 504.04	
			2.8	12328.26

	247.63 
	35.02
	12610.91 	
9.	6/20-140-50/5
 	Конвективная часть котла (кран резделительный - 4 шт.; секция правая - 5 шт.; секция левая - 4 шт.)  
	к-т				42 000.00		42 000.00	
			1	

	42000.00 
	
	42000.00 	
10.	Ц6-66-1
(39.37 / 32.65) 	Монтаж труб газоплотного экрана (прим.)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	Т	323.36			84.88	6.52	414.76	
			0.68	219.88

	57.73 
	4.43
	282.04 	
11.	6/20-140-45/6
 	Ремонтный комплект котла (правый экран)  
	к-т				31 000.00		31 000.00	
			1	

	31000.00 
	
	31000.00 	
12.	Е46-13-1
(39.37 / 32.65) 	Обварка газоплотности (прим.)  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96	М ШВА	41.57			67.38	9.53	118.48	
			22	914.54

	1482.37 
	209.61
	2606.52 	
13.	1/10-260-30-6/1
 	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4х40 мм (прим. 4х90)  
	т				2 043.60		2 043.60	
			0.06	

	122.62 
	
	122.62 	
14.	Ц39-20-21
(39.37 / 32.65) 	Контроль оборудования и закладных деталей с двух сторон  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96	М ШВА	4.57					4.57	
			22	100.54

	 
	
	100.54 	
15.	Е45-12-3
(39.37 / 32.65) 	Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями сводов и арок паровых энергетических котлов  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	М3 КЛАДКИ	691.07			119.24	16.85	827.16	
			3.5	2418.75

	417.35 
	58.98
	2895.08 	
16.	1/55-20-5/5
 	Кирпич огнеупорный шамотный марки ША  
	т				950.00		950.00	
			6.5	

	6175.00 
	
	6175.00 	
17.	Е9-34-1
(39.37 / 32.65) 	Монтаж обрамления дверей (прим.)  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	Т КОНСТРУКЦИЙ	1377.66			174.00	23.71	1 575.37	
			0.25	344.42

	43.52 
	5.94
	393.88 	
18.	7/13/40
 	Огрунтованные металлоконструкции обрамления дверей  
	т				5 000.00		5 000.00	
			0.25	

	1250.00 
	
	1250.00 	
19.	Е9-34-1
(39.37 / 32.65) 	Монтаж дверей и люков (прим.)  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	Т КОНСТРУКЦИЙ	1377.66			174.00	23.71	1 575.37	
			0.19	261.76

	33.06 
	4.51
	299.33 	
20.	Е26-12-1
(39.37 / 32.65) 	Изоляция поверхностей плоских матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	143.16			40.57	2.48	186.21	
			1.5	214.74

	60.87 
	3.70
	279.31 	
21.	Ц6-70-3
(39.37 / 32.65) 	Обшивка листовая толщиной до 3 мм  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	Т	6654.79			1 697.47	240.54	8 592.80	
			0.07	465.84

	118.82 
	16.80
	601.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	22735	0	0	83009	339	106083	
ОХР и ОПР:	8951	
Плановая прибыль:	7423	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	122457	
ИТОГО прямые затраты по смете:	22735	0	0	83009	339	106083	
ОХР и ОПР:	8951	
Плановая прибыль:	7423	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	122457	
ВСЕГО прямые затраты:	22735	0	0	83009	339	106083	
ОХР и ОПР:	8951	
Плановая прибыль:	7423	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	122457	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		1 307,91	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час			
	BCEГO трудозатрат, чел-час		1 307,91	
	Заработная плата	1	22 735,15	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1		
	в т.ч. заработная плата машинистов	1		
	Mатериалы		83 008,97	
	в т.ч.  материалы подрядчика		83 008,97	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	338,99	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		338,99	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		106 083,11	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0,5	4 475,41	
	.      11.монтаж оборудования (2.2. Ремонт село)	39.37	8950.82	
3	Плановая прибыль	0,5	3 711,52	
	.      11.монтаж оборудования (2.2. Ремонт село)	32.65	7423.03	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		114 270,04	
6	Прочие затраты, в том числе:		7 729,95	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	7 729,95	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		121 999,99	
	в том числе стоимость подрядных работ		121 999,99	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		121 999,99	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		121 999,99	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		121 999,99	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		121 999,99	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	24 400,00	
	ВСЕГО выполнено работ		146 399,99	
				
20	Сумма прописью Сто сорок шесть тысяч триста девяносто девять руб. 99 коп. 	

Составил 						
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)