УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Лабораторное медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Амплификатор в режиме реального времени |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.51.53.800 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 114000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» 790086499 |

Приложение к лоту №1:

1.Показатели (характеристики):

1.1 Автоматическая настройка высоты пробирок.

1.2 Формат реакционного модуля: микропланшет 96 мест х200 мкл.

1.3 Наличие программного обеспечения на русском языке с возможностью подключения к ПК через USB-порт, совместимость с программами по обработке данных при работе с ПЦР-наборами для определения гепатитов В и С различных производителей, имеющих регистрационное удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

1.4 Нагрев «горячей крышкой» до температуры более 100°С (с учетом погрешности).

1.5 Диапазон длин волн по пяти каналам детекции до ≥730 нм.

1.6 Предустановленная калибровка на красители по каналам (FAM; HEX; ROX; Cy5; Cy5,5 или аналогичные) с отсутствием необходимости дополнительной калибровки пользователем.

2.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

2.1. Официальный представитель производителя должен иметь систему сервисного обслуживания на территории Республики Беларусь. Оборудование должно соответствовать международным стандартам.

2.2.Руководство пользователя и технические характеристики на русском языке.

2.3. Поставляемое оборудование должно быть внесено в реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь. Наличие свидетельства (или отметки) о государственной поверке, проведенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко