	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	10.07.2026 № 07-02/4207
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Набор для эпидуральной анестезии для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 14.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения: изделия и расходные материалы для лабораторной диагностики.

Лот 1 - 3 Набор для эпидуральной анестезии малый


	№ лота
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Набор для эпидуральной анестезии малый 16G
	165

	2
	Набор для эпидуральной анестезии малый 17G
	165

	3
	Набор для эпидуральной анестезии малый 18G
	911

	- Однократного применения;
- Стерильный;

- В состав его входят: шприц 5мл, эпидуральная игла, катетер, антибактериальный фильтр, интродюсер.


Лот 4 - 6 Набор для эпидуральной анестезии расширенный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Размер/длина иглы 
	Единица измерения
	Количество

	4
	Набор для эпидуральной анестезии расширенный
	16G/80-90мм
	набор
	245

	5
	Набор для эпидуральной анестезии расширенный
	17G/80-90мм
	набор
	190

	6
	Набор для эпидуральной анестезии расширенный
	18G/80-90мм
	набор
	1 048


2. Технические требования:

2.1. В состав набора должны входить следующие изделия:

- игла Туохи со стилетом;

- рентгеноконтрастный нейлоновый эпидуральный катетер с закрытым концом и направителем;

- фильтр эпидуральный плоский с фиксатором;

- игла для введения лекарственных средств;

- шприц не менее 8мл со сниженным сопротивлением;

- коннектор катетера.

2.2. Обязательно наличие в комплекте поставки следующих наборов:

2.3. Изделия должны быть стерильными и каждый набор должен быть в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранение стерильности.

Лот 7 Набор для комбинированной спинальной и эпидуральной анестезии с фильтром

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор для комбинированной спинальной (игла 25G) и эпидуральной (игла 18G) анестезии с фильтром
	шт.
	30


Состав: 

-игла Туохи,

-игла спинальная,

-эпидуральный катетер;

- плоский эпидуральный фильтр; 

-шприц малого сопротивления, 

- обычный шприц, 

 -игла для введения медикаментов;

 -игла для подкожной анестезии, 

- скарификатор

Лот 8 Набор для комбинированной спинальной и эпидуральной анестезии с фильтром

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор для комбинированной спинальной (игла 27G) и эпидуральной (игла 18G) анестезии с фильтром
	шт.
	50


2. Технические требования:

2.1. В комплект набора должны входить:

Специальная игла типа Туохи G18х3 1/2", размер не менее 1,30х88 мм,  с дополнительным боковым отверстием для проведения спинальной пункции по прямой траектории, без трения среза спинальной иглы о внутреннюю поверхность эпидуральной иглы.

2.2. Сверхдлинная спинальная игла с микропрецизионным срезом типа «Quinke» G27, длиной не менее 125,5 мм с центрирующей муфтой. Специальное направляющее покрытие стержня иглы для продвижения точно через боковое отверстие эпидуральной иглы. Фиксатор спинальной иглы.

2.3.  Эпидуральный катетер, изготовленный из полиамида, размер не менее 0,85х 0,45 мм, длиной не менее 1000 мм, прозрачный, с рентгеноконтрастной полоской. Закрытый конец с тремя боковыми отверстиями. В комплекте с катетером должны быть направитель и фиксирующий коннектор типа Луер.

2.4. Шприц «потери сопротивления» со специальной конструкцией поршня, не менее 10 мл, без латекса, Люер.

2.5. Бактериальный фильтр  плоской формы и с самоклеющимся аппликатором для фиксации.

