ГродМТ 484/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и контрольные материалы для анализатора газов и электролитов крови ESCHWEILER modular pro

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р02-сенсор в сборе (p02-sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 2 | р02-мембранная оболочка с мембраной (p02-membrane shell with membrane) или аналог | шт. | 6 |
| 3 | р02-заполняющий раствор (P02-fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 4 | рС02 сенсор в сборе (pC02-sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 5 | рС02-мембранная оболочка с мембраной (pC02-membrane shell with membrane) или аналог | шт. | 6 |
| 6 | рС02-заполняющий раствор (PC02-fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 7 | рН-сенсор в сборе (pH-sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 8 | pH-заполняющий раствор (pH-fillsolution) или аналог l- -мембранная оболочка с мембраной | мл | 40 |
| 9 | К+-сенсор в сборе (К+ -sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 10 | К+-мембранная оболочка с мембраной (К+ -membrane shell with membrane) или аналог | шт. | 6 |
| 11 | К+-заполняющий раствор (K+-fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 12 | Na+-ceнcop в сборе (Na+ -sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 13 | Nа+-заполняющий раствор (Na+-fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 14 | Са++-сенсор в сборе (Ca++-sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 15 | Са++-мембранная оболочка с мембраной (Са++ - membrane shell with membrane) или аналог | шт. | 6 |
| 16 | Са++-заполняющий раствор (Ca++-fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 17 | Cl-сенсор в сборе (Cl- -sensor complete) или аналог | шт. | 2 |
| 18 | С1- -мембранная оболочка с мембраной (Cl- - membrane shell with membrane) или аналог | шт. | 6 |
| 19 | Cl—заполняющий раствор (Cl—fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 20 | сенсор лактата (Lactate sensor) или аналог | шт. | 48 |
| 21 | сенсор глюкозы (Glucose sensor) или аналог | шт. | 24 |
| 22 | референс сенсор в сборе (reference-system complete) или аналог | шт. | 2 |
| 23 | мембранная оболочка референс-сенсора с мембраной (Ref.-membrane shell with membrane) или аналог | шт. | 6 |
| 24 | референс-заполняющий раствор (Reference-fillsolution) или аналог | мл | 40 |
| 25 | раствор для удаления белка (proteinremover) или аналог | фл. | 2 |
| 26 | очиститель электродов (Electrode cleaner) или аналог | мл | 100 |
| 27 | Набор контрольных растворов CombiPack ESCHWEILER QC Уровень 1/2/3 (QC Level 1/2/3 ESCHWEILER Control) или аналог | наб. | 246 |
| 28 | промывочный раствор BGA/ISE (rinsing solution BGA/ISE) или аналог | мл. | 12 000 |
| 29 | промывочный раствор МЕТА (rinsing solution МЕТА) или аналог | мл. | 12 000 |
| 30 | набор калибровочных растворов CAL-PACK BGA/ISE/META (CALPACK BGA/ISE/META) или аналог | шт. | 50 |
| 31 | трубка для полного технического обслуживания modular pro (tubing set complete for modular pro) или аналог | шт. | 2 |

2.Технические требования:

| 2.1 | Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на автоматическом анализаторе газов, электролитов, метаболитов ESCHWEILER modular pro, производства ESCHWEILER GmbH & Co. KG, что подтверждается инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку |
| --- | --- |