	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	10.07.2026 № 07-02/4208
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы к анализатору электролитов ErbaLyte, Erba Elite 3 (закрытая система), Erba H560, Erba H360 для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 14.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 

и (или) изделий медицинского назначения
[image: image1.emf]ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО       ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  


Лот 1 Реагенты и расходные материалы к анализатору электролитов ErbaLyte
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Картридж для проведения исследования уровня электролитов/Reagent Paсks, либо аналог  
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte» набор 

- (650 мл. STA A и 350 мл. STD B)
	набор
	13

	
	
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte Ca Plus» набор 

- (650 мл. STA A и 350 мл. STD B)
	набор
	102

	2
	Контрольный раствор, QС Sоlution etc.
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte» набор 100 мл
	набор
	2

	
	
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte Ca Plus» набор 100 мл
	набор
	15

	3
	Очищающий раствор
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte» набор 100 мл
	набор
	20

	4
	Реагенты для заполнения электродов
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 15 мл реагента
	набор
	14

	5
	Электрод Na (натрий)
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». 1 набор -1 штука
	шт
	8

	6
	Электрод Са (кальций)
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». 1 набор -1 штука
	шт
	10

	7
	Электрод К (калий)
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». 1 набор -1 штука
	шт
	8

	8
	Электрод Референс 
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». 1 набор -1 штука
	шт
	8

	9
	Электрод Хлор
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». 1 набор -1 штука
	шт
	5

	10
	Электрод PH
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». 1 набор -1 штука
	шт
	3

	11
	Реагенты для заполнения электродов калия
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 15 мл реагента
	набор
	5

	12
	Реагенты для заполнения электродов кальция
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 15 мл реагента
	набор
	4

	13
	Реагенты для заполнения электродов референсных
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 15 мл реагента
	набор
	5

	14
	Реагенты для заполнения электродов натрия, хлора, pH
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 15 мл реагента
	набор
	7

	15
	Кондиционер натрия
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 100 мл
	набор
	3

	16
	Разбавитель мочи
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte». В 1 наборе 52 мл
	набор
	4

	17
	Термобумага
	рулон
	шт
	64 

	18
	Трубка перистальтического насоса
	Для работы на анализаторе электролитов «Erba Lyte»
	шт
	16


2. Технические требования: 

2.1. Реагенты должны быть совместимы с анализатором электролитов Erba Lyte фирмы ErbaLachema, Чешская Республика.

2.2. Реагенты должны быть оригинального производства или иметь подтверждение изготовителя об адаптации с указанием анализатора.

Лот 2 Реактивы и расходные материалы для гематологического анализатора Erba Elite 3 (закрытая система)

 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	 Реактивы и расходные материалы для гeматологического анализатора Erba Elite 3:

	
	1. Раствор дилюента Erba Diluent-Diff
	набор
	43

	
	2. Лизирующий раствор Erba Lyse-Diff
	набор
	41

	
	3. Очищающий раствор Erba Cleaner
	набор
	21

	
	4. Очищающий раствор Erba Hypoclean
	набор
	13

	
	5. Контрольная кровь (3 уровня)
	набор
	14


2. Технические требования:

	№
	Наименование 
	Базовые параметры

	1.
	Реактивы и расходные материалы для гeматологического анализатора Erba Elite 3
	1. Раствор дилюента Erba Diluent-Diff - забуференый раствор для разведения; объем набора 20 л

2. Лизирующий раствор Erba Lyse-Diff – раствор для лизиса клеток в процессе исследования; объем набора 1 л

3. Очищающий раствор Erba Cleaner – раствор для очистки анализатора в процессе работы и выполнения исследования; объем набора 1л

4. Очищающий раствор Erba Hypoclean – раствор для глубокой очистки анализатора; объем набора 100 мл

5. Контрольная кровь – контрольный материал Elite 3 HEM Control – 3 уровня 

Обязательное условие - реагенты предназначены для использования в гeматологическом анализаторе Erba Elite 3 (закрытая система)


Лот 3 Реагенты и расходные материалы к гематологическому анализатору Erba H560

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Реагенты для гематологических исследований Дилюент изотонический раствор Erba H 560 Dil или аналог
	20л/упаковка
	44

	2.
	Реагенты для гематологических исследований Лизирующий раствор Erba H 560 Lyse1 или аналог
	200 мл/упаковка
	27

	3.
	Реагенты для гематологических исследований Лизирующий раствор Erba H 560 Lyse2 или аналог
	500 мл/упаковка
	40

	4.
	Гематологический контроль CON L или аналог
	3 мл/фл
	12

	5.
	Гематологический контроль CON N или аналог
	3 мл/фл
	12

	6.
	Гематологический контроль CON Н или аналог
	3 мл/фл
	12

	7.
	Реагенты для гематологических исследований Очищающий раствор ELite H Clean 
	100 мл/упаковка
	4


2.Технические требования 

2.1. Предлагаемый реагент для гематологического анализатора Erba H 560 должен иметь подтверждение изготовителя.
2.2. Качество товара должно соответствовать международным стандартам.

2.3. Реагент должен быть произведен одним изготовителем.

2.4. Строгое количественное и качественное соответствие заявке.

2.5. Реагент для автоматического гематологического анализатора должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора.

2.6. Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом анализаторе Erba H 560.
Лот 4 Реагенты и расходные материал ы к гематологическому анализатору Erba H360

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Дилюент изотонический раствор Erba H360 Dil 20 л в упаковке или аналог
	упак.
	10

	1.2.
	Лизирующий раствор Erba H360Lyse 500 мл в упаковке или аналог
	упак.
	10

	1.3.
	Очищающий раствор Erba Elite H Clean 50 мл в упаковке или аналог
	упак.
	1

	1.4.
	Гематологический контроль (норма), 3 мл или аналог
	упак.
	6

	1.5.
	Гематологический контроль (высокий), 3 мл или аналог
	упак.
	6

	1.6.
	Гематологический контроль (низкий), 3 мл или аналог
	упак.
	6


2. Технические требования: 

2.1. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием (гематологическим анализатором Erba H360 производства Erba Lachema, Чехия) и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.

