УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Место рабочее автоматизированное врача-оториноларинголога с возможностью подключения к стационарной водопроводной системе |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 256484,80 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177 |

Приложение к лоту№1:

Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место рабочее автоматизированное врача-оториноларингологас возможностью подключения к стационарной водопроводной системе: |  |
| 1.1. | Налобный осветитель | 1 |
| 1.2. | Оптические эндоскопы | 5 |
| 1.3. | Кресло пациента | 1 |
| 1.4 | Олива Политцера не менее 3шт. в комплекте (размеры: маленький, средний, большой) | 3 комплекта |

- Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Корпус изготовлен из материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в РБ | Наличие |
| 2.2. | Мобильность корпуса, основание корпуса на 4-х антистатических роликах с тормозом | Наличие |
| 2.3. | Встроенный шкаф для инструментов, состоящий из отсека для размещения инструментов, закрываемый крышкой | Наличие |
| 2.4. | Выдвижная рабочая панель-столешница для записей | Наличие |
| 2.5. | Выдвижные ящики | Наличие |
| 2.6. | Съемный выдвижной лоток для использованных инструментов | Наличие |
| 2.7. | Выдвижной отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью | Наличие |
| 2.8. | Лоток/лотки для инструментов | Наличие |
| 2.9. | Приборная панель, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум) | Наличие |
| 2.10. | Модуль подогрева инструментальных лотков | Наличие |
| 2.11. | Подогрев воды для промывания ушей | Наличие |
| 2.12. | Емкость/емкости для дезинфекции эндоскопов | Наличие |
| 2.13. | Блок предварительного подогрева отоларингологических зеркал | Наличие |
| 2.14.* | Встроенная система вакуумной аспирации производительностью не менее 58 литров в минуту | Наличие |
| 2.15. | Емкость - сборник для секреций с автоматическим предохранением от переполнения | Наличие |
| 2.16. | Система автоматического опорожнения сборника секреций в канализацию | Наличие |
| 2.17. | Автоматическое включение/выключение аспиратора | Наличие |
| 2.18. | Отдельный шланг аспирации для ушной воронки | Наличие |
| 2.19. | Система для промывания теплой водой | Наличие |
| 2.20. | Автоматическое поддержание температуры воды 38 градусов | Наличие |
| 2.21. | Насадка со съемными канюлями и защитой от брызг | Наличие |
| 2.22. | Воронка ушная с отсосом промывающей жидкости | Наличие |
| 2.23.* | Блок подключения к центральному водопроводу | Наличие |
| 2.24. | Система подачи сжатого воздуха | Наличие |
| 2.25. | Кронштейн для не менее двух одновременно подключенных распылителей медикаментов | Наличие |
| 2.26. | Распылители медикаментов: |  |
|  | – для аэрозоля | 1 шт. |
|  | – для порошков | 1 шт. |
|  | игла для прочистки распылителя | 2 шт. |
| 2.27. | Олива Политцера с переходником | Наличие |
| 2.28. | Встроенный в систему для промывания теплой фильтрованной водой автоклавируемый фильтр с размером пор < 0,2 микрометра для защиты от легионеллы и псевдомонады |  |

- Налобный осветитель:

| 3.1. | Регулируемое оголовье по горизонтали и по высоте из материала, устойчивого к любым дезинфицирующим средствам, разрешенных к применению в РБ | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Источник света-светодиодная лампа, светодиод сверхвысокой мощности 1 Вт, рассчитан на срок службы 50 000 часов, mPak и литий-ионный аккумулятор, подключаемый трансформатор | Наличие |
| 3.3. | Регулировка направленности лампы во всех направлениях | Наличие |
| 3.4. | Литий-ионная аккумуляторная перезаряжаемая батарея (с зарядным устройством) | Наличие |
| 3.5. | Вес с аккумулятором до 450 гр. | Наличие |
| 3.6. | Блок питания | Наличие |
| 3.7. | Время непрерывной работы батареи не менее 4 часов | Наличие |
| 3.8. | Регулируемая система линз | Наличие |

- Оптические эндоскопы жесткие:

| 4.1. | Угол обзора 0° Диаметр – не более 2,7мм; Длина не более 110 мм | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Угол обзора 30° Диаметр – не более 2,7мм; Длина не более 110мм | 1 шт. |
| 4.3. | Угол обзора 0 °, диаметр 2,7 мм, длина не более 175- 185 мм | 1шт. |
| 4.4. | Угол обзора 30 °, диаметр 2,7 мм, длина не более 175- 185 мм | 1 шт. |
| 4.5. | Угол обзора 70 °, диаметр 4,0 мм, длина не более 175- 185 мм | 1 шт. |
| 4.6. | Оптические эндоскопы жесткие, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными в РБ и подлежащие стерилизации только химическим методом в растворах химических средств, разрешенных в РБ | Наличие |

5. Кресло пациента:

| 5.1. | Электромеханический бесшумный подъемник | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Регулируемые подлокотники | Наличие |
| 5,3. | Откидывание спинки кресла пациента без одновременного изменения положения подножки | Наличие |
| 5.4. | Регулируемый по высоте подголовник | Наличие |
| 5.5. | Отдельно вращающееся сиденье | Наличие |
| 5.6. | Кресло пациента оснащено устройством тормоза и обеспечивает устойчивость фиксации вне зависимости от положения пациента в кресле | Наличие |
| 5.7. | Материал, устойчивый к любым дезинфицирующим средствам, разрешенным к применению в РБ | Наличие |
| 5.8. | Кресло пациента с допустимым весом пациента до 200 кг | Наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко