УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Зайцева Е.А.
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинское оборудование 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                     Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Место рабочее автоматизированное
 врача-оториноларинголога с возможностью подключения к стационарной водопроводной системе

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	256484,80 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177


Приложение к лоту№1:
Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, ед.

	1.
	Место рабочее автоматизированное врача-оториноларингологас возможностью подключения к стационарной водопроводной системе:
	

	1.1.
	Налобный осветитель
	1

	1.2.
	Оптические эндоскопы 
	5

	1.3.
	Кресло пациента 
	1

	1.4
	Олива Политцера не менее 3шт. в комплекте (размеры: маленький, средний, большой)
	3 комплекта


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1.
	Корпус изготовлен из материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в РБ
	Наличие

	2.2.
	Мобильность корпуса, основание корпуса на 4-х антистатических роликах с тормозом
	Наличие

	2.3.
	Встроенный шкаф для инструментов, состоящий из отсека для размещения инструментов, закрываемый крышкой
	Наличие

	2.4.
	Выдвижная рабочая панель-столешница для записей
	Наличие

	2.5.
	Выдвижные ящики
	Наличие

	2.6.
	Съемный выдвижной лоток для использованных инструментов
	Наличие

	2.7.
	Выдвижной отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью
	Наличие

	2.8.
	Лоток/лотки для инструментов
	Наличие

	2.9.
	Приборная панель, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум) 
	Наличие

	2.10.
	Модуль подогрева инструментальных лотков
	Наличие

	2.11.
	Подогрев воды для промывания ушей 
	Наличие

	2.12.
	Емкость/емкости для дезинфекции эндоскопов
	Наличие

	2.13.
	Блок предварительного подогрева отоларингологических зеркал
	Наличие

	2.14.*
	Встроенная система вакуумной аспирации производительностью не менее 58 литров в минуту
	Наличие

	2.15.
	Емкость - сборник для секреций с автоматическим предохранением от переполнения
	Наличие

	2.16.
	Система автоматического опорожнения сборника секреций в канализацию 
	Наличие

	2.17.
	Автоматическое включение/выключение аспиратора
	Наличие

	2.18.
	Отдельный шланг аспирации для ушной воронки
	Наличие

	2.19.
	Система для промывания теплой водой
	Наличие

	2.20.
	Автоматическое поддержание температуры воды 38 градусов
	Наличие

	2.21.
	Насадка  со съемными канюлями и защитой от брызг 
	Наличие

	2.22.
	Воронка ушная с отсосом промывающей жидкости
	Наличие

	2.23.*
	Блок подключения к центральному водопроводу
	Наличие

	2.24.
	Система подачи сжатого воздуха
	Наличие

	2.25.
	Кронштейн  для не менее двух одновременно подключенных распылителей медикаментов 
	Наличие

	2.26.
	Распылители медикаментов:

	
	– для аэрозоля
	1 шт.

	
	– для порошков 
	1 шт.

	
	игла для прочистки распылителя
	2 шт.

	2.27.
	Олива Политцера с переходником
	Наличие

	2.28.
	Встроенный в систему для промывания теплой фильтрованной водой автоклавируемый фильтр с размером пор < 0,2 микрометра для защиты от легионеллы и псевдомонады
	


3. Налобный осветитель:
	3.1.
	Регулируемое оголовье по горизонтали и по высоте из материала, устойчивого к любым дезинфицирующим средствам, разрешенных к применению в РБ
	Наличие

	3.2.
	Источник света-светодиодная лампа, светодиод сверхвысокой мощности 1 Вт, рассчитан на срок службы 50 000 часов, mPak и литий-ионный аккумулятор, подключаемый трансформатор 
	Наличие

	3.3.
	Регулировка направленности лампы во всех направлениях
	Наличие

	3.4.
	Литий-ионная аккумуляторная перезаряжаемая батарея (с зарядным устройством)
	Наличие

	3.5.
	Вес с аккумулятором до 450 гр.
	Наличие

	3.6.
	Блок питания
	Наличие

	3.7.
	Время непрерывной работы батареи не менее 4 часов
	Наличие

	3.8.
	  Регулируемая система линз
	Наличие


4. Оптические эндоскопы жесткие: 
	4.1.
	Угол обзора 0° Диаметр – не более 2,7мм; Длина не более 110 мм
	1 шт.

	4.2.
	Угол обзора 30° Диаметр – не более 2,7мм; Длина не более 110мм
	1 шт.

	4.3.
	Угол обзора 0 °, диаметр 2,7 мм, длина не более 175- 185 мм
	1шт.

	4.4.
	Угол обзора 30 °, диаметр 2,7 мм, длина не более 175- 185 мм
	1 шт.

	4.5.
	Угол обзора 70 °, диаметр 4,0 мм, длина не более 175- 185 мм
	1 шт.

	4.6.
	Оптические эндоскопы жесткие, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными в РБ и подлежащие стерилизации только химическим методом в растворах химических средств, разрешенных в РБ
	Наличие


5. Кресло пациента:
	5.1.
	Электромеханический  бесшумный подъемник 
	Наличие

	5.2.
	Регулируемые подлокотники
	Наличие

	5,3.
	Откидывание спинки кресла пациента без одновременного изменения положения подножки
	Наличие

	5.4.
	Регулируемый по высоте подголовник 
	Наличие

	5.5.
	Отдельно вращающееся сиденье 
	Наличие

	5.6.
	Кресло пациента оснащено устройством тормоза и обеспечивает устойчивость фиксации вне зависимости от положения пациента в кресле
	Наличие

	5.7.
	Материал, устойчивый к любым дезинфицирующим средствам, разрешенным к применению в РБ
	Наличие

	5.8.
	Кресло пациента с допустимым весом пациента до 200 кг
	Наличие




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко   
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