УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«______»______  2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трубка ирригационная |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Трубка ирригационная для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости на наконечник для физиодиспенсера во время стоматологической хирургической операции. - Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов. - Стерильный, в индивидуальной упаковке, однократного применения. - Соединитель ирригационной системы с охлаждающей жидкостью с помощью крепления типа Люэр-лок. - Пластиковая игла трубки с воздушным фильтром с системой открытия-закрытия. - Ирригационная трубка совместима с физиодиспенсерами W&H |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4180 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трубка ирригационная |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Трубка ирригационная для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости на наконечник для физиодиспенсера во время стоматологической хирургической операции. - Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов. - Стерильный, в индивидуальной упаковке, однократного применения. - Соединитель ирригационной системы с охлаждающей жидкостью с помощью крепления типа Люэр-лок. - Пластиковая игла трубки с воздушным фильтром с системой открытия-закрытия. - Ирригационная трубка совместима с физиодиспенсерами СOXO. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 270 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4618,35 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сменная колба для автоматического инжектора контраста |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.Объем - 150 мл 2.Совместимость с инжектором крнтраста Avanta Medrad. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор MPAT для автоматического инжектора контраста |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Состав: 1.Шприц колба с принадлежностями. 2. Капельницы конические с принадлежностями – 2 шт. Показатели (характеристики): 1.Совместимость с инжектором Avanta Medrad. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 65 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | ЭКГ-электроды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Для взрослых пациентов. 1.2.МР-совместимость 1.3.Должны переклеиваться (при необходимости) без потери качества фиксации. 1.4.Не должны вызывать аллергии, содержать латекс. 1.5.Наличие ушка для удобства снятия. 1.6.Одноразового применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко