ГродМТ 487/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Одеяло согревающее

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Одеяло согревающее
	шт.
	1 300


2. Технические требования:
2.1. Данный вид одеял применяется для согревания пациентов в предоперационном или послеоперационном периоде. 
2.2. Должны быть совместимы с системой обогрева WarmAir, имеющейся    на балансе учреждения. Подтверждением совместимости одеял   будет являться любой документ от производителя системы обогрева WarmAir.
2.3. Прочный мягкий рентгенопрозрачный материал, не содержит латекса.
2.4.1 Одеяло, закрывающее верхнюю половину тела пациента размер: 
223 см (+_5см) *76 см (+ _5 см) - 800 штук.
2.4.2 Одеяло, с полным укрытием поверхности тела пациента размер: 
233см (+_5см)*152(+ _5см) -500 штук.


