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Заявка на закупку
Хирургические шовные материалы
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: хирургические шовные материалы;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

     Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тесьма сосудистая для кардиохирургии

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Диаметр не более 5 мм

1.2.Длина не менее 500 мм

1.3.Изготовлена из полиэфира, плетеная

1.4.Эластичная

1.5.Одноразового применения

1.6.Поставляется в стерильной упаковке

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	500 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


     Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Синтетический полифиламентный хирургический шовный материал на основе нержавеющей стали (электроды для временной кардиостимуляции)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	750 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	67000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
(погрешность  
±2 мм)
	Длина нити, см 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Полифиламентная нить из стали, покрытая полиэтиленом, USP 2/0, две иглы
	1/2
	колющая
	27
	60
	500

	
	
	прямая
	режущая
	60-100
	
	

	1.2
	Временные электроды для миокарда для взрослых: полифиламентная нить из стали, покрытая полиэтиленом, две иглы (биполярная стимуляция при помощи только одного электрода)
	1/2
	2 колющие
	15-30
	не менее 50
	250

	
	
	Прямая 
(либо изогнутая)
	режущая
	60-100 
	
	


2. Показатели (характеристики):

2.1.Должен быть стерильный.  
	Лот №6   

	Наименование товаров (работ, услуг)
	Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полигликолида. Срок рассасывания 40-45 дней

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	350 шт.           

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2171,40 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см
(минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 3/0
	1/2
	колющая
	22-24
	75
	50

	1.2
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 3/0
	1/2
	колющая
	27-30
	75
	50

	1.3
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 4/0
	3/8
	колющая
	18-20
	75
	50

	1.4
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 4/0
	1/2
	колющая
	18-20
	75
	50

	1.5
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 4/0
	1/2
	колющая
	22-24
	75
	50

	1.6
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 5/0
	1/2
	колющая
	12-15
	75
	50

	1.7
	Плетеная полигликолидная нить с покрытием USP 5/0
	3/8
	колющая
	12-15
	75
	50

	
	
	
	
	
	
	


2. Показатели (характеристики):

2.1.Должен быть стерильный.
Лот №7  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе гликолида и капролактона. Срок рассасывания 90-120 дней

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	216 шт.                  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1576,08 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см (минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 6/0
	1/2
	2 колющие
	09-11
	45
	24

	1.2
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 6/0
	1/2
	2 колющие
	12-14
	45
	24

	1.3
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 5/0
	3/8
	2 колющие
	9-11
	45
	24

	1.4
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 5/0
	1/2
	2 колющие
	09-11
	45
	24

	1.5
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 5/0
	1/2
	2 колющие
	12-14
	45
	24

	1.6
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 5/0
	1/2
	2 колющие
	15-17
	45
	24

	1.7
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 5/0
	3/8
	2 колющие
	12-14
	45
	24

	1.8
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 4/0
	1/2
	колющая
	18-20
	75
	24

	1.9
	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона USP 4/0
	3/8
	режущая
	18-20
	75
	24


2. Показатели (характеристики):

2.1.Должен быть стерильный.
Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона. Срок рассасывания 180-210 дней

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	180 шт.     

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40854,66 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №8:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см (минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Монофиламентная нить из полидиоксанона USP 6/0
	1/2
	колющая
	9-11
	45
	30

	1.2
	Монофиламентная нить из полидиоксанона USP 5/0
	3/8
	2 колющие
	9-11
	45
	20

	1.3
	Монофиламентная нить из полидиоксанона USP 5/0
	3/8
	2 колющие
	12-14
	45
	30

	1.4
	Монофиламентная нить из полидиоксанона USP 4/0
	1/2
	колющая
	18-20
	75
	100


2. Показатели (характеристики):

2.1.Должен быть стерильный.
   Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полифиламентный хирургический шовный материал шелк плетеный натуральный для офтальмологии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	96 шт.        

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9220,20 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №9:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см (минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Натуральная плетеная нить с покрытием  USP 8/0
	3/8
	колющая
	06-08
	45
	24

	1.2
	Натуральная плетеная нить с покрытием  USP 8/0
	3/8
	шпательная
	06-08
	45
	24

	1.3
	Натуральная плетеная нить с покрытием  USP 7/0
	3/8
	колющая
	09-11
	45
	24

	1.4
	Натуральная плетеная нить с покрытием  USP 7/0
	3/8
	шпательная
	09-11
	45
	24


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед  1 кат. ООТ
                                                                                  О.С.Сарнавская
7

