| Директор |  |  | Кунаховец А.Л. |  |  |  | Главный врач |  | Никифорова Т.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт системы освещения в здании Хирургического корпуса УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 |
| --- | --- |
| Заказчик | УЗ "Жодинская ЦГБ" |
| Генподрядчик (Подрядчик) | ООО "ИНЖСети плюс" |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | с НДС | Регион строительства | Минская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| 1. | Е67-11-2 (59.57 / 40.54) | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 5040.89 |  |  | 87.38 | 4.13 | 5 132.40 |
|  |  |  | 0.68 | 3427.81 | К1=1.2 |  | 59.42 | 2.86 | 3490.09 |
| 2. | 5/30-30-4-3-1-2-1/50 | Светильник под лампу светодиодную 2*1500 | шт. |  |  |  | 26.64 | 1.28 | 27.92 |
|  |  |  | 48 |  |  |  | 1278.72 | 61.51 | 1340.23 |
| 4. | 5/30-30-4-4-4-1/14 | Лампа светодиодная промышленная G13 Т8-24W 1500 мм | шт. |  |  |  | 4.80 | 0.23 | 5.03 |
|  |  |  | 96 |  |  |  | 460.80 | 22.16 | 482.96 |
| 5. | 5/30-30-4-4-4-1/12 мат.Зак. | Лампа светодиодная промышленная G13 Т8-9W 600 мм | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 5/30-30-4-3-1-2-1/38 мат.Зак. | Светильник под лампу светодиодную 1*10 W | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц8-594-202 (59.57 / 40.54) | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике 2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2687.82 |  |  | 68.32 | 3.63 | 2 759.77 |
|  |  |  | 0.26 | 698.83 | К1=1.2 |  | 17.77 | 0.96 | 717.56 |
| 9. | 5/30-30-4-3-1-2-1/50 | Светильник под лампу светодиодную 2*1500 | шт. |  |  |  | 26.40 | 1.27 | 27.67 |
|  |  |  | 26 |  |  |  | 686.40 | 33.02 | 719.42 |
| 10. | 5/30-30-4-4-4-1/14 | Лампа светодиодная промышленная G13 Т8-24W 1500 мм | шт. |  |  |  | 4.80 | 0.23 | 5.03 |
|  |  |  | 52 |  |  |  | 249.60 | 12.01 | 261.61 |
| 14. | Ц8-423-1 (59.57 / 40.54) | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 247.28 |  |  | 30.50 | 1.76 | 279.54 |
|  |  |  | 0.27 | 66.77 | К1=1.2 |  | 8.24 | 0.50 | 75.51 |
| 15. | Ц8-912-1 (59.57 / 40.54) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 282.56 |  |  | 14.33 | 0.99 | 297.88 |
|  |  |  | 0.27 | 76.29 | К1=1.2 |  | 3.86 | 0.26 | 80.41 |
| 16. | 5/20-20-1/3 | Короб электротехнический из ПВХ прямой 16х16 мм | м |  |  |  | 0.84 | 0.04 | 0.88 |
|  |  |  | 27.81 |  |  |  | 23.36 | 1.12 | 24.48 |
| 17. | 5/10-10-10-10-1/101 | Кабель силовой марки ВВГНГ (А)-LS П 2 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм! 2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении | м |  |  |  | 1.62 | 0.08 | 1.70 |
|  |  |  | 27 |  |  |  | 43.74 | 2.10 | 45.84 |
| 26. | Ц8-147-1 (59.57 / 40.54) | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М КАБЕЛЯ | 226.32 |  |  | 22.94 | 1.11 | 250.37 |
|  |  |  | 0.46 | 104.11 | К1=1.2 |  | 10.54 | 0.52 | 115.17 |
| 27. | 5/10-10-10-10-1/101 | Кабель силовой марки ВВГНГ (А)-LS П 2 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм! 2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении | м |  |  |  | 1.62 | 0.08 | 1.70 |
|  |  |  | 46 |  |  |  | 74.52 | 3.58 | 78.10 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4374 | 0 | 0 | 2917 | 141 | 7431 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2605 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1773 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 11810 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на ИЮHЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – ИЮHЬ 2026 составляет 1.0054 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 240,83 | 240,83 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 240,83 | 240,83 |
|  | Заработная плата | 1 | 4 373,81 | 4 397,43 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 |  |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 |  |  |
|  | Mатериалы |  | 2 916,97 | 2 932,72 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 2 916,97 | 2 932,72 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 140,60 | 141,36 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 140,60 | 141,36 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 7 431,38 | 7 471,51 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 2 605,48 | 2 619,55 |
|  | . 12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город) | 59.57 | 2605.48 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 1 773,15 | 1 782,73 |
|  | . 12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город) | 40.54 | 1773.15 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 11 810,01 | 11 873,79 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 1 487,10 | 1 495,13 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 1 487,10 | 1 495,13 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 13 297,11 | 13 368,92 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 13 297,11 | 13 368,92 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 13 297,11 | 13 368,92 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 13 297,11 | 13 368,92 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0054 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 13368,91 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 13 297,11 | 13 368,91 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 13 297,11 | 13 368,91 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | 6 | 848,75 | 853,33 |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 14 145,86 | 14 222,24 |
| 20 | Сумма прописью Четырнадцать тысяч двести двадцать два руб. 24 коп. |  |  |  |  |