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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Ранорасширитель типа Киршнера с комплектом зеркал.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Ранорасширитель типа Киршнера с комплектом зеркал

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Крепление настольное с вертикальной стойкой, высота 455 ±5 мм.
	шт.
	2

	2. 
	Горизонтальная перекладина с зажимным винтом для рамы стандартная, длина 360±5 мм.
	шт.
	1

	3. 
	Горизонтальная перекладина с возможностью ротации рамы на 365о *, длина 470±5 мм.
	шт.
	1

	4. 
	Двойное крепление для соединения стойки и перекладины, с винтом
	шт.
	2

	5. 
	Наклонный замок с храповым механизмом для установки лопаток на раму расширителя
	шт.
	8

	6. 
	Овальное кольцо (рама), цельное, малое, размер 200 х 310 ±5 мм
	шт.
	1

	7. 
	Овальное кольцо (рама), цельное, среднее, размер 265х370±5мм
	шт.
	1

	8. 
	Овальное кольцо (рама), цельное, большое, размер 300х470±5мм
	шт.
	1

	9. 
	Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х75±5мм
	шт.
	2

	10. 
	Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х100±5мм
	шт.
	2

	11. 
	Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х125±5мм
	шт.
	2

	12. 
	Лопатка-расширитель типа Balfour, размер 65х75±5мм
	шт.
	2

	13. 
	Перфорированный контейнер с креплениями для хранения и стерилизации лопаток-расширителей, фиксаторов и принадлежностей, размер 535х250х100 ±5мм
	шт.
	1

	14. 
	Перфорированный контейнер с креплениями для хранения и стерилизации колец, стоек/ перекладин, размер 535х250х195 ±5мм
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации. 

2.2. Гарантия производителя - не менее 2 лет.

2.3. Набор оборудования должен быть от одного производителя. *

