УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ножницы лапароскопические, длина 36 см |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый инструмент: ножницы медицинские, хирургические, лапароскопические, изогнутые; рукоятка для монополярной коагуляции, без кремальеры Рабочая длина: 36 см Размер: 5 мм |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ножницы лапароскопические, длина 36 см, прямые |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый инструмент: ножницы медицинские, хирургические, лапароскопические, прямые; рукоятка для монополярной коагуляции, без кремальеры Рабочая длина: 36 см Размер: 5 мм Описание: с двумя подвижными браншами, совместимы с рукоятками Karl Storz Описание: многоразовые. подлежат стерилизации |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зажим Кохер или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: многоразовое Описание: длина 200мм,прямой,металический Описание: тип зажима - гемостатический |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зажим Алиса или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый инструмент: медицинский, хирургический;прямой. Длина: 155мм мм Использование: многоразовое |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зажим Бильрот изогнутый или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: многоразовое Материал товара: нержавеющий металл Длина общая: 150(±10%) мм Описание: изогнутый Описание: тип зажима - гемостатический |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зажим Маскит изогнутый 125 мм или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый инструмент: медицинский, хирургический; изогнутый Длина: 125 мм |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Трубка для инсуфляции |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: стерилизуемая, внутренний диаметр 9мм, длина 250см Описание: Совместима с инсуффлятором Karl Storz |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Макроиглодержатель по Кон (бранши прямые) или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Инструмент для лапароскопических операций с карбид-вольтфрамовой вставкой,эргономичная рукоятка с кремальерой, фиксатор сверху, бранши прямые Длина рабочей части: 33-36см мм Размер: 5 мм Описание: для использования с троакаром размером 6мм Описание: Использование многоразовое. Подлежат стерилизации. |
| Лот № 9 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Веноэкстрактор с крючком 0,8 мм |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Тип: VARADY c крючком Длина: 180 мм Характеристика: изготовлен из нержавеющей стали, многоразового использования, автоклавируемый Диаметр: 0,8 мм |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Корцанг изогнутый 265мм |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Инструмент. многоразового использования, металлический. Длина: 265±10% мм Описание: С храповым механизмом. |
| Лот № 11 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ёмкость металлическая с подставкой 50*100 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: металлическая ёмкость на подставке Использование: многоразовое, подлежит дезинфекции и стерилизации Размер: 50*100мм Назначение: медицинское |
| Лот № 12 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Трубка силиконовая |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 м |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | - Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Предмет закупки | Трубка силиконовая, медицинская, внутренний диаметр 7 - 8мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 м |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: многоразового использования; подлежит дезинфекции и стерилизации Размер: внутренний диаметр 7 - 8мм; внешний диаметр 11-13мм Твердость: Средняя Толщина: толщина стенки 2мм |
| Предмет закупки | Трубка силиконовая, медицинская, внутренний диаметр 6 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 м |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: многоразового использования; подлежит дезинфекции и стерилизации Размер: внутренний диаметр 6мм; внешний диаметр 9-10 мм Твердость: Средняя Толщина: толщина стенки 2мм |
| Предмет закупки | Трубка силиконовая, медицинская, внутренний диаметр 4 - 5мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 м |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: многоразового использования; подлежит дезинфекции и стерилизации Размер: внутренний диаметр 4 - 5мм; внеший диаметр 8 - 9мм Твердость: Средняя Толщина: толщина стенки 2мм |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.