УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

_________________ К.В. Дроздовский

«___» ___________ 2026 года

1. Заявка на закупку: Материалы расходные хирургические (покрытия операционные абсорбирующие).

2. Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| Учетный номер плательщика | 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3. Область применения: хирургия

4. Сведения о государственной закупке:

| лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Покрытия операционные абсорбирующие |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 21.20.24.200 |
| Объем (количество) | 1 160 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 40 439,52 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Покрытие для операционных столов абсорбирующее, сверхпрочное | штука | 500 |
| 1.2 | Покрытие для операционных столов абсорбирующее, стерильное | штука | 100 |
| 1.3 | Покрытие гигиеническое абсорбирующее | штука | 560 |

2.	Показатели (характеристики):

| № | Наименование ИМН: | Модель, описание: |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Покрытие для операционных столов абсорбирующее, сверхпрочное | - Изготовлено из синтетического нетканого гипоаллергенного абсорбирующего материала на прочной водонепроницаемой подложке. - Наружные размеры (по внешнему краю абсорбирующего поля) – не менее 200-220 × 50-65 см. - Материал абсорбирующего поля должен обеспечивать впитывание и надёжное удержание по всей поверхности покрытия не менее 8 литров жидкости. * - Конструктивные особенности покрытия должны обеспечивать возможность перемещения (перекладывания) пациента весом не менее 120 кг за счёт у держания его непосредственно на покрытии. * - Одноразовое, нестерильное. |
| 2.2 | Покрытие для операционных столов абсорбирующее, стерильное | - Изготовлено из синтетического нетканого гипоаллергенного абсорбирующего материала на прочной водонепроницаемой подложке. - Наружные размеры – 55-60 × 35-40 см. - Материал абсорбирующего поля должен обеспечивать впитывание и надёжное удержание по всей поверхности покрытия не менее 5 литров жидкости. * - Наличие двухстороннего впитывающего слоя. - Одноразовое, стерильное, в индивидуальной упаковке. |
| 2.3 | Покрытие гигиеническое абсорбирующее | - Изготовлено из синтетического нетканого гипоаллергенного абсорбирующего материала на прочной водонепроницаемой подложке. - Наружные размеры – не менее 150-180 × 50-70 см. - Материал абсорбирующего поля должен обеспечивать впитывание и надёжное удержание по всей поверхности покрытия не менее 4 литров жидкости. * - Одноразовое, нестерильное. |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин