УТВЕРЖДАЮ
Директор 
РНПЦ детской хирургии

_________________ К.В. Дроздовский
«___» ___________ 2026 года

1. Заявка на закупку: Материалы расходные хирургические (покрытия операционные абсорбирующие).
2. Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, 
пр. Независимости, 64А

	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by
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	 лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Покрытия операционные абсорбирующие

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	21.20.24.200

	Объем (количество)
	1 160 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40 439,52 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет
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Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Покрытие для операционных столов абсорбирующее, сверхпрочное
	штука
	500

	1.2
	Покрытие для операционных столов абсорбирующее, стерильное
	штука
	100

	1.3
	Покрытие гигиеническое абсорбирующее
	штука
	560


2.	Показатели (характеристики):
	
№
	Наименование ИМН:
	Модель, описание:

	2.1
	Покрытие для операционных столов абсорбирующее, сверхпрочное
	1. Изготовлено из синтетического нетканого гипоаллергенного абсорбирующего материала на прочной водонепроницаемой подложке.
1. Наружные размеры (по внешнему краю абсорбирующего поля) – не менее 200-220 × 50-65 см.
1. Материал абсорбирующего поля должен обеспечивать впитывание и надёжное удержание по всей поверхности покрытия не менее 8 литров жидкости. *
1. Конструктивные особенности покрытия должны обеспечивать возможность перемещения (перекладывания) пациента весом не менее   120 кг за счёт у держания его непосредственно на покрытии. *
1. Одноразовое, нестерильное.

	2.2
	Покрытие для операционных столов абсорбирующее, стерильное
	1. Изготовлено из синтетического нетканого гипоаллергенного абсорбирующего материала на прочной водонепроницаемой подложке.
2. Наружные размеры – 55-60 × 35-40 см.
3. Материал абсорбирующего поля должен обеспечивать впитывание и надёжное удержание по всей поверхности покрытия не менее 5 литров жидкости. *
4. Наличие двухстороннего впитывающего слоя.
5. Одноразовое, стерильное, в индивидуальной упаковке.

	2.3
	Покрытие гигиеническое абсорбирующее
	1. Изготовлено из синтетического нетканого гипоаллергенного абсорбирующего материала на прочной водонепроницаемой подложке.
2. Наружные размеры – не менее 150-180 × 50-70 см.
3. Материал абсорбирующего поля должен обеспечивать впитывание и надёжное удержание по всей поверхности покрытия не менее 4 литров жидкости. *
4. Одноразовое, нестерильное.



3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.
Разработчик:
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