ГродМТ 489/26-ЭА                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Трубки силиконовые

| № п/п | Наименование | Количество в метрах* |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка силиконовая 4/7 - 8 | 22 |
| 1.2. | Трубка силиконовая 5/7 - 8 | 1 245 |
| 1.3. | Трубка силиконовая 6/8 - 9 | 162 |
| 1.4. | Трубка силиконовая 6/10 | 202 |
| 1.5. | Трубка силиконовая 7/ не менее 10 | 1 960 |
| 1.6. | Трубка силиконовая 10/13 - 14 | 4 570 |
| 1.7. | Трубка силиконовая 12/15 | 2 160 |
| Силиконовые трубки предназначены для транспортировки различных сред, в качестве элементов перистальтических насосов и других приборов и аппаратов медицинского назначения. |  |  |

Лот 2 Трубки силиконовые для вакуум аспирации

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка силиконовая для вакуум аспирации диаметр 5 – 7 мм, наружный диаметр 8 – 10 мм | метр | 200 |

- Технические требования:

2.1. Силикон обеспечивает гибкость, прочность и стойкость к сжиманию.

2.2. Не имеет запаха и вкуса.

2.3. Безопасен для здоровья пациента.

2.4. Трубка эластична, устойчива к воздействию высоких и низких температур, автоклавированию.

2.5. Трубка должна быть с мягкой и средней степенью твердости.

Предназначены для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств.