УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

государственного учреждения «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента Республики Беларусь

_________________ С.С. Галицкая

«___» ___________ 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Ремонт шкафа холодильного среднетемпературного СМ105S

- Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование 95.22.10.110

Услуги по ремонту холодильников и морозильников.

- Необходимое количество (согласно ОКРБ 008-2021): 1 усл. ед.

- Предназначение предмета закупки или область применения:

- Ремонт шкафа холодильного среднетемпературного СМ105S (дефектный акт прилагается).

5. Описание предмета закупки:

5.1. Проведение ремонта, подключения, и настройки следующего оборудования:

| № п/п | Оборудование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф холодильный среднетемпературный СМ105S инв.№ 01320611 | шт. | 1 |

  - Перечень запасных частей (деталей, материалов) для ремонта:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медно-фосфорный припой | кг | 0,1 |
| 2. | Хладагент | кг | 0,9 |

  - Перечень работ:

| № п/п | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пайка медных трубопроводов | 1 |
| 2. | Вакуумирование и заправка хладагентом | 1 |

- Требования к гарантийному сроку товаров (работ, услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров, обучению лиц, осуществляющих обслуживание и (или) эксплуатацию товаров: Исполнитель гарантирует, что ремонт будет проводится квалифицированными специалистами, владеющими знаниями и требованиями, позволяющими обеспечить качество оказанных услуг. Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 12 месяцев, гарантия на работу не менее 6 месяцев с даты подписания акта.

- Срок оказания услуг (выполнение работ, оказания услуг): июль-август 2026 года.

Инженер по эксплуатации

и ремонту оборудования        ________________   Гордеев В.Ф.