ГродМТ 384/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Наборы 1-канальные, 2-канальные, 3-канальные, 4-канальные для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру
	№ Лота
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 2F/8 1-кан.
	156

	2
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 3F/10 1-кан.
	453

	4
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 5F/20 1-кан.
	231

	6
	 Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 7F/20 1-кан.
	1 158

	7
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 8F/20 1-кан.
	1 563

	8
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 9F/20 1–кан.
	1 297

	9
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 10F/20 1–кан.
	180

	10
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 3F/20 2-кан.
	57

	12
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 6F/20 2-кан.
	326

	14
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 7,5F/20 2-кан.
	220

	16
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 9F/20 2-кан.
	2 116

	17
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 10F/20 2-кан.
	60

	18
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 11F/20 2-кан.
	40

	20
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 8F/18-22 3х-кан.
	541

	21
	Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 9F/18-22 3х-кан.
	200


2. Технические характеристики. 
2.1 Наборы тонкостенных катетеров должны быть: с фиксирующими крыльями, с мягким кончиком, рентгеноконтрастной продольной полосой и сантиметровыми отметками.
2.2 Игла Сельдингера должна быть с клапаном для профилактики воздушной эмболии. 
2.3 Проводник металлический с с или j -образным кончиком, упакованный в специальный «пистолет».
2.4 Игла предназначена для пункции центральной вены. 
2.5 Игла должна быть прямолинейна, конец скошен, заострен;
2.6 Фиксирующие катетер крылья со специальным тоннелем-углублением для катетера. 
2.7 Материал катетера - полиэтилен. 
2.8 Изделие должно быть: стерильным, для одноразового применения

Лот 23 Катетер центральный венозный периферически вводимый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Катетер центральный венозный периферически вводимый
	40


2. Технические требования:
2.1. Катетер двухпросветный 4.5Fr, длина не менее 60см.
2.2. Материал - рентгеноконтрастный полиуретан.
2.3. В составе набора должны быть принадлежности для установки по методике Сельдингер (эхогенная игла 21G, проводник), устройство для бесшовной фиксации, скальпель, шприц, измерительная лента.
2.4. Набор в стерильной индивидуальной упаковке.


