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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача по медицинской части.
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ С.С.Галицкая
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Техническое задание 

	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт 3-х терморегулирующих устройств для нагрева/охлаждения пациента, модель HCU 40 с принадлежностями.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Срок оказания услуги
	В течение 2026 года.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт 3-х терморегулирующих устройств для нагрева/охлаждения пациента, модель HCU 40 с принадлежностями (инв.№ 01376567, №01376568, №01376569), включает в себя комплекс восстановительных работ, устранение следующих неисправностей и замену запасных частей, расходных материалов: 
[bookmark: _GoBack]- 701071778 комплект клапана (поточный и 3-х ходовой) HCU 40 или аналог – 3 комплекта.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».




Составители:

Начальник отдела 
по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды 

Инженер по эксплуатации и ремонту 
оборудования отдела по обслуживанию 
медицинского оборудования		                                                 В.А.Сманцер


