УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_________ Зайцева Е.А.
«13»_июля__ 2026 года
Заявка на закупку 
Физиотерапевтическое оборудование для объекта:  «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат ультравысокочастотный малой мощности

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ»700025225


Приложение к лоту №1:
Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):
1. Аппарат ультравысокочастотный малой мощности:
1.1. Электронный блок - не менее 1шт.
1.2. Фидер-электрододержатель гибкий - 2 шт.
1.3. Сменные электроды: 
1.3.1. диаметором 36 (±5) мм - 2 шт.; 
1.3.2. диаметором 80 (±5) мм - 2 шт.; 
1.3.3. диаметором 120 (±7) мм - 2 шт.;
1.4. Индикатор наличия магнитного поля - не менее 1шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Частота ВЧ колебаний, 27,12 (±10%)МГц;
2.2. Регулировка выходной мощности – не менее 3 ступеней;
2.3. Номинальное напряжение – 220-230 В;
2.4. Таймер – наличие.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Облучатель ультрафиолетовый для местных облучений

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ»700025225


Приложение к лоту №2:
 Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект): 
1.  Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный:
1.1. Головка излучателя– 1 шт.
1.2. Стойка– 1 шт.
1.3. Очки защитные – 1 шт.
1.4. Тубус с отверстием Ø около 5-10 мм для носа, уха – не менее 8 шт.
1.5. Тубус с отверстием Ø около 15 мм для миндалин (со скосом) – не менее 8 шт.
1.6. Тубус с отверстием Ø около 15 мм для горла (прямой) - не менее 8 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1.Питание от сети переменного тока: напряжение 220-230 В, частота, Гц 50 
2.2. Мощность, потребляемая из сети 60 ВА
2.3. Спектр излучения: 230-290 нм
2.4. Рабочая частота, 27,12 (±0,6%) МГц
2.5. Интенсивность излучения горелки 20-25 Вт
2.6. Таймер – наличие. 
2.7. Максимальное излучение в области длин волн  253,7 мкм




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                               Ю.В.Сергиенко
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